Управление образования города Алматы

АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ

# АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ

# ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE

основы стандартизаций и метрологии

Учебно- методический комплекс

Алматы 201 г..

| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Заместитель директора по УМР | Директор колледжа ААДК |
| ___________ Акимжанова А.Ш. | _______________Турсумбекова Х.С. |
| « » 201 г | « » 201 г. |

Учебно- методический комплекс по дисциплине

основы стандартизаций и метрологии

Составил(а):Куангалиева Айслу Булатовна

Рассмотрено и одобрено на заседании Цикловой комиссии № __

по общепрофессиональным предметам

«___  » ___________20__г.   Протокол № ____

Председатель ЦПК №__  ________ Нуртаева Н.С.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по УМР

______________Акимжанова А.Ш.

«___»  ____________________  201  г

Рабочая учебная программа

дисциплина «Основы стандартизаций и метрологии »

для специальности 1201000 «Техническое  обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Форма обучения:                              дневная

Курс                                                    3

Семестр                                               ІІІ

Теоретические занятия                      30

Практические

лабораторные занятия                       18

Зачет                                                    IIІ семестр

Курсовое проектирование               Нет

Всего аудиторных занятий               48

Алматы 201 г.

Рабочая программа составлена преподавателем Куангалиевой А.Б   соответствии с типовыми учебными планами и образовательными учебными программами (№ 150 от 24 апреля 2013 г.) и типовыми программами по дисциплине « Основы стандаотизации и метрологии».Астана 2013г. » по подготовке специалистов квалификации «Техник-механик» по специальности  «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Рассмотрено на заседании ЦПК__

По общепрофессиональным дисциплинам

«____»  _________________20__г. Протокол №____

Председатель ЦПК ___________Нуртаева С.Н.

1.  Пояснительная записка

Настоящая рабочая учебная программа по дисциплине « Основы стандартизации и метрологии» разработана в соответствии с Типовыми учебными планами и  образовательнымиучебными программами(№ 150 от “24”  апреля 2013 года)  по специальности 1201000 «Техническое обслуживание и  эксплуатация  автомобильного транспорта», квалификаций 1201123  –Техник –механик; Назначение дисциплины – изучение основ стандартизации и метрологии для применения их в практической деятельности по специальности.

Роль и значение дисциплины в подготовке конкурентоспособных кадров   - это подготовка  квалифицированных специалистов для обслуживания строительной и дорожной техники.

Для реализации рабочей учебной программы по дисциплине  «Основы стандартизации и метрологии» рекомендуются следующие формы организации обучения: лекции, лабораторно – практические занятия, практические занятия, экскурсии.

С учётом особенностей и сложности учебного материала рекомендованы следующие методы обучения: решение ситуационных задач, анализ производственных ситуаций, ролевые и деловые игры, мозговой штурм, презентация материалов, работа в микрогруппах.

Настоящая рабочая учебная программа предусматривает изучение основных  терминов и правил, принципов и задач  стандартизации и метрологии, а также основные средства измерения, применяемые в технике и машиностроении.

Рабочая учебная программа базируется на знаниях, умениях и навыках обучающихся по дисциплинам:

- математика;

-  физика;

-  основы технической механики;

- черчение;

- технология металлов.

При изучении дисциплины необходимо проводить интеграцию с дисциплинами «черчение», «основы технической механики».

Настоящая рабочая учебная программа предусматривает проведение практических занятий, которые способствуют более успешному усвоению учебного материала, приобрести навыки в решении практических задач по стандартизации (по ЕСДП) и метрологии (использование различных средств измерения на практике по специальности).

Типовая учебная программа по дисциплине « Основы стандартизации и метрологии» является основой для разработки рабочей учебной программы организациями образования.

2. Планируемые результаты обучения дисциплины.

| Компетенции, планируемые в типовых учебных планах и образовательных учебных программах | Результаты, запланированные в типовой учебной программе |
| --- | --- |
| Обучающиеся должны обладать следующими базовыми компетенциями: БК 1. Создавать благоприятные условия труда. БК 2. Своевременное и качественное выполнение обязанностей; БК 3. Использование наиболее рациональных способов и средств осуществления деятельности; БК 4. Быть способным к самостоятельным действиям в условиях неопределенности; БК 6. Быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению новых знаний БК 8. Соблюдение техники безопасности, правил и норм охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; БК 10. Соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и утвержденных отраслевых нормативных документов | В результате изучения дисциплины обучающиеся знают: - правовые и организационно- методические основы стандартизации и метрологии; - основные принципы и методы стандартизации и метрологии; - основные задачи стандартизации умеют: - проводить техническиеизмерения; приобрели навыки: - проведения измерений и оценки погрешности измерений; компетентны: - дать сравнительную характеристику различных измерительных средств и методов измерения; - в правовых и организационно- методических основах стандартизации и метрологии; - в применении стандартизации в практической деятельности |
| Обучающиеся должны обладать следующими профессиональными компетенциями: ПК 2.1.2., 2.2.2, 2.3.2., 2.4.2., 2.5.2., 2.6.2., 2.7.2., 2.8.2., 2.9.2., 2.10.2., 2.11.2., 2.12.2., 2.13.2., 2.14.2., 2.15.2., 2.16.2., 2.17.2., 2.18.2., 2.19.2. Уметь пользоваться технической и справочной литературой ПК 2.1.3. ПК 2.2.3., 2.3.3., 2.4.3., 2.5.3., 2.6.3., 2.7.3., 2.8.3., 2.9.3., 2.10.3., 2.11.3, 2.12.3., 2.13.3., 2.14.3., 2.15.3., 2.16.3., 2.17.3., 2.18.3., 2.19.3. Читать технические чертежи и электрические схемы; ПК 2.1.12., 2.2.14., 2.3.20. Знать назначение и условия применения контрольно-измерительных, специальных и универсальных инструментов и приспособлений; ПК 3. 20.2 Владеть системой контроля за технологической и трудовой дисциплиной в условиях производства; ПК 3. 20.3. Использовать основные положения стандартизации и сертификации в профессиональной деятельности ПК 3. 20.6. Оформлять проектно-конструкторскую, технологическую документацию. | В результате изучения дисциплины обучающиеся знают: -методы и принципы стандартизации; - основные положения государственной системы стандартизации; - способы и методы технических измерений; - ответственность за нарушение законодательства о стандартизации - основные характеристики средств измерения; умеют: - пользоваться нормативно-технической документацией в области стандартизации; - выбирать допуски, посадки и шероховатость, правильно обозначать их на чертежах; - рассчитывать основные размеры деталей - производить измерения современными средствами. - пользоваться системой предпочтительных чисел; приобрели навыки: - проведениянормоконтроля; - определения числовых коэффициентов в формулах при переходе в СИ; - проведения измерений и оценки погрешности измерений; компетентны: -в выборе методов стандартизации и применения стандартов. - дать сравнительную характеристику измерительных средств. |

3. Тематический план и содержание дисциплины.ТО-14-18Р. ТО-14-18-1Р

3.1Тематический план дисциплины.

| № п/п | Количество учебного времени при очной форме обучения (час) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование разделов и тем | Всего | теоретическая | Практическая |
|  | Раздел 1. Основы стандартизации | 10 | 10 |  |
| 1 | Введение. Основные понятия, определения и принципы в области стандартизации |  |  |  |
| 2 | Основные положения Г.С.С. | 2 | 2 |  |
| 3 | Органы и службы стандартизации | 2 | 2 |  |
| 4 | Методы стандартизации. | 2 | 2 |  |
| 5 | Категории и виды нормативных документов | 2 | 2 |  |
|  | Раздел 2 Основы взаимозаменяемости | 16 | 10 | 6 |
| 6 | Основы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. | 2 |  | 2 |
| 7 | Основные понятия о допусках и посадках | 2 | 2 |  |
| 8 | Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений | 2 |  | 2 |
| 9 | Типы посадок | 2 | 2 |  |
| 10 | Точность формы и взаимного расположения поверхностей. | 2 | 2 |  |
| 11 | Шероховатость поверхности | 2 |  | 2 |
| 12 | Допуски и посадки подшипников качения, резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений. | 2 |  | 2 |
| 13 | Поле допусков | 2 | 2 |  |
|  | Раздел 3 Основы метрологии | 22 | 10 | 12 |
| 14 | Метрология, её задачи и роль в народном хозяйстве. | 2 | 2 |  |
| 15 | Основные понятия и определения. | 2 | 2 |  |
| 16 | Метрологическое обеспечение производства и метрологическая служба РК, отраслей и предприятий. | 2 |  | 2 |
| 17 | Средства измерения и их метрологические характеристики | 2 |  | 2 |
| 18 | Концевые меры длины | 2 | 2 |  |
| 19 | Гладкие калибры (калибры – скобы, калибры – пробки) | 2 |  | 2 |
| 20 | Штангенинструменты. | 2 |  | 2 |
| 21 | Микрометрические инструменты | 2 |  | 2 |
| 22 | Индикаторы и универсальные измерительные приборы | 2 |  | 2 |
| 23 | Организация и порядок проведения ремонта и поверок средств измерений. | 2 |  |  |
| 24 | Отклонение индикатора. Контрольная работа | 2 |  |  |
|  | Всего по предмету | 48 | 30 | 18 |

3.2 Содержание  рабочий учебной программы дисциплины

Раздел 1. Основы стандартизации

Тема 1.1Введение. Основные понятия, определения и принципы в области стандартизации.Основные положения Государственной системы стандартизации.

Краткий исторический обзор развития стандартизации и метрологии.

Назначение и содержание стандартизации и метрологии.

Взаимосвязь стандартизации и метрологии с другими областями знаний. Роль и место предмета в процессе подготовки по данной специальности.

Понятие о роли предмета в процессе подготовки специалистов установленного уровня и специалистов среднего звена.

В Казахстане действует государственная система стандартизации (ГСС), объединяющая и упорядочивающая работы по стандартизации в масштабе всей страны, на всех уровнях производства и управления на основе комплекса государственных стандартов.

Стандартизация – установление и применение правил с целью упорядочения деятельности при участема 1.3 Методы стандартизации всех заинтересованных сторон.

СТ РК 1.0 – 93 « Основные положения» ИУСТ РК « Государственные стандарты Республики Казахстан», СТ РК 1.5 – 93 – «Построение, изложение, оформление и содержание стандартов»,   СТ РК 1.4 – 93 – « Стан-дарт предприятия. Общие положения., СТ РК 1.2 – 93 – « Порядок разра-ботки стандартов», СТ РК 1.3 – 95 – «Порядок внедрения стандартов». Указатель «Государственные стандарты Республики Казахстан».

Должен знать: основные моменты в области стандартизации: стандартизация, объект стандартизации, нормативно – технический документ, стандарт, технические условия, показатели стандарта, научно –  технический уровень стандартов,  качество продукции.

Должен уметь: пользоваться нормативно – техническими документами.

Тема 1.2 Органы и службы стандартизации

Понятие об основных задачах комитета по стандартам и системы его служб.

Понятие о стандарте предприятия. Основные положения стандарта предприятия. Проведение нормоконтроля.

Органы и службы стандартизации. Службы стандартизации в вопросах народного хозяйства и их задачи.

Отделы стандартизации на предприятиях, их структура, функции и права.

Принципы и методы стандартизации.

Системность, комплектность, перспективность, оптимизация, взаимозаменяемость, взаимоувязка ст

андартов.

Агрегатирование, унификация, типизация.

Предпочтительность, система предпочтительных чисел, параметрические ряды.

Комплексная и опережающая стандартизация, прогнозирование. Экономическая эффективность работ по стандартизации.

Тема 1.4 Категории и виды нормативных документов.

Понятие об общих требованиях к формированию и построению межотраслевых комплексов общетехнических государственных стандартов. Состав и назначение, общее требование к межотраслевым комплексам как к  основополагающим  организационно – техническим и общетехническим негосударственным стандартам.

Порядок разработки стандартов.  СТ РК 1.2 – 93 – « Порядок разработки стандартов», СТ РК 1.3 – 95 – «Порядок внедрения стандартов».

Объекты стандартизации. Категории и виды стандартов. Руководящие документы и рекомендации по стандартизации.

Порядок разработки, пересмотра и внедрение нормативно – технической документации.

Технические условия на подъемно – транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование.

Раздел 2  Основы взаимозаменяемости

Тема 2.1Основы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Основные понятия о допусках и посадках.

Понятие о взаимозаменяемости. Основные понятия и определения: сопрягаемая и свободная поверхности деталей. Охватываемый и охватывающий размеры сопряжения: номинальный, действительный и предельный размеры.Отклонения, допуски размеров. Условие готовности действительного размера. Графическое изображение полей допусков.

Нанесение обозначения предельных отклонений на рабочих чертежах изделий.

Тема 2.2Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений.

Понятие об единой системе допусков и посадок для гладких цилиндрических соединений.

Система отверстия. Характеристика системы отверстия. Расположение поля допуска основного отверстия относительно номинального размера. Расположение поля допуска отверстия в зависимости от посадки. Преимущество системы отверстия.

Система вала. Характеристика системы вала. Расположение поля допуска основного вала относительно номинального размера. Расположение поля допуска отверстия в зависимости от посадки.

Посадки в системе отверстия и в системе вала.

Типы посадок. Квалитет. Степень точности изготовления деталей – квалитет точности,  максимальный и минимальный зазоры и натяги. Таблицы полей допусков при номинальных размерах от 1 до 500 мм.

Графическое изображение допусков и посадок в системе отверстия и вала.

Тема 2.3 Точность формы и взаимного расположения поверхностей. Шероховатость поверхности.

Понятие об отклонениях формы поверхности. Условие годности при

неточности геометрической формы по допуску основного размера. Обозначение и определение допусков формы и расположение поверхностей деталей. Классификация отклонений и допусков формы и взаимного расположения поверхности. Условные обозначения на чертежах.

Определение шероховатости. Влияние шероховатости поверхности на качество поверхности. Параметры шероховатости и условные обозначения шероховатости поверхности. Классы шероховатости. Обозначение шероховатости поверхности и правила нанесения их на чертежах.

Тема 2.4Допуски и посадки подшипников качения, резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений.

Понятие о видах нагружения подшипников качения.Особенности допусков и посадок подшипников качения. Поля допусков валов и отверстий для соединения с подшипниками.

Класс точности подшипников качения и их выбор. Расположение полей допусков наружного и внутреннего колец подшипников качения. Выбор посадки подшипников качения на валу и корпусе. Требование к точности формы и шероховатости посадочных поверхностей валов и отверстий корпусов. Обозначение посадок подшипников качения на сборочных чертежах.

Понятие о принципах обеспечения взаимозаменяемости цилиндрических резьб.

Основные параметры цилиндрическихрезьб: шаг, угол профиля, наружный, внутренний и средний диаметры.

Определение и обозначение элементов резьбы. Классы и степени точности метрическихрезьб. Поле допусков резьбы. Системы допусков и посадок метрических резьб.

Посадки с зазором, натягом и переходные посадки. Применение посадок с зазором, натягом и переходных посадок. Обозначение точности и посадок метрической резьбы на чертежах.

Система допусков и посадок на детали из пластических масс. Система допусков на резьбу из пластической  массы.

Понятие о видах шлицевых и шпоночных соединений.

Основные параметры шлицевых соединений. Способы центрирования шлицевых соединений.

Поля допусков, рекомендуемые для прямобочных шлицевых деталей. Условные обозначения шлицевого соединения на чертежах.

Шпоночные соединения с призматической шпонкой.

Выбор шпонки в зависимости от диаметра. Виды шпоночных соединений.

Поле допусков, применяемых для шпоночных соединений с призматической шпонкой.

Раздел 3. Основы метрологии.

Тема 3.1 Метрология, её задачи и роль в народном хозяйстве. Основные понятия и определения.

Понятие о роли и месте метрологии в общей схеме системы стандартизации и в повышении качества выпускаемой продукции.

Физические величины и их измерения. Системы физических величин. Размерности физических величин. Построение системы единиц Характеристика различных систем единиц. Наименование и обозначение единиц. Основные, дополнительные и производные единицы системы. Определение  эталонов, основных и дополнительных единиц.

Внесистемные единицы. Кратные и дольные единицы. Определение числовых коэффициентов в формулах при переходе в СИ.  Знакомство с ГОСТом  «Единицы физических величин».

Определение основных  понятий:  «величина», «физическая величина», « единица физических величин», «измерение», «измерение физических величин», «средства измерений», «погрешность», «поверка», «эталон» и т. д..

Классификация методов измерений. Погрешность результатов измерений и их оценка. Относительная и абсолютная погрешности.

Тема 3.2 Метрологическое обеспечение производства и метрологическая служба РК, отраслей и предприятий.

Метрологическое обеспечение производства. Государственная система (стандартизации) обеспечения единства измерений  ГСО   ЕИ. Основные цели и задачи МО. Планирование Метрологического обеспечения.

Государственная метрологическая служба. Ведомственная метрологическая служба. Базовые организации метрологической службы.

Тема 3.3Средства измерений и их метрологические характеристики.

Понятие о классификации средств измерений.

Виды средств измерений: мера, измерительный прибор,

измерительный преобразователь, измерительная установка. Образцовые и рабочие средства измерений. Структурные элементы измерительных приборов. Классы точности средств измерения.  Общие требования. Нормируемые характеристики СИ.

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная служба стандартных образцов.

Тема 3.4Концевые меры длины.

Понятие о принадлежности концевых мер.

Определения концевой меры. Назначение и подразделение концевых мер длины. Плоскопараллельные концевые меры длины. Градация концевых мер длины. Разделение концевых мер на классы и разряды. Наборы коневых мер длины. Расчёт блока плиток концевых мер длины.

Тема 3.5Гладкие калибры (калибры – скобы, калибры – пробки).

Определение калибров. Проходной и непроходные калибры. Расчёт гладких предельных калибров. Определение номинальных размеров проходной и непроходной пробки и скобы. Допуски проходной и непроходной пробки и скобы. Граница износа проходной скобы и пробки. Графическое изображение полей допусков калибра. Исполнительные размеры калибров. Рабочие и контрольные калибры.

Тема 3.6Штангенинструменты и микрометрические инструменты.

Основные понятия о штангенинструментах:  штангенциркуль, штангенглубиномер, штангенрейсмус, штангензубомер. Методы измерения ими. Устройство штангенинструмента. Основная и дополнительная шкалы приборов. Устройство нониуса. Цена деления шкалы нониуса. Правила измерения штангенинструментом и чтение размера. Микрометрические инструменты: микрометр, микрометрический глубиномер, микрометрический нутромер. Назначение и устройство микрометрического инструмента. Чтение показаний на микрометре. Проверка нулевого положения инструмента. Правила измерения инструментом.

Лабораторно-практическое занятие 1

Измерение деталей с помощью штангенинструмента

Лабораторно-практическое занятие 2

Измерение деталей с помощью  микрометрического инструмента.

Тема 3.7Индикаторы и универсальные измерительные приборы.

Понятие о приборах с пружинной передачей. Устройство индикатора часового типа. Схема зубчатой передачи, принцип работы индикатора часового типа. Цена деления и пределы измерения шкалы индикатора. Применение индикатора часового типа. Индикаторы рычажно – зубчатого типа. Применение индикаторов рычажно – зубчатого типа. Рычажные скобы. Устройство рычажной скобы. Цена деления и пределы измерения шкалы скобы.

Понятие об угловых мерах и их назначении. Методы измерения углов. Одномерные инструменты для проверки углов: угловые плитки, шаблоны, угольники. Угломеры универсальные, их устройство. Измерение углов при помощи уровня. Измерение наружных и внутренних конусов с помощью роликов и шариков. Методы измерения резьбы в зависимости от её назначения. Измерение внутреннего диаметра гайки и наружного диаметра болта. Измерение шага резьбы и угла профиля резьбы. Резьбовые калибры для контроля резьбы.

Лабораторно – практическое занятие 3

Проверка различных отклонений индикатором часового типа

Тема 2.8 Организация и порядок проведения ремонта и поверок средств измерений.

Виды ремонта, их состав. Проверка СИ. Определение межповерочных интервалов СИ. Государственные испытания СИ.

Контроль планируемого результата обучения.

Контроль по данной дисциплине предусматривает проведение промежуточной аттестации, основными формами которой являются: контрольная работа, зачёт, тестирование.

При реализации настоящей типовой учебной  программы предусмотрено проведение:

- для установленного уровня – контрольная работаи зачёт;

- для среднего звена – контрольная работа и зачёт.

В тестах должны быть включены вопросы по следующим разделам:

| Раздел 1Основы стандартизации | 18% |
| --- | --- |
| Раздел 2 Основы взаимозаменяемости | 36% |
| Раздел 3 Основы метрологии | 46% |

Перечень литературы и средств обучения.

1.Авсиевич Е.А. Государственный надзор за стандартами и средствами измерений. М., Издательство стандартов, 1987г.

2.Бадиров Д.Т. Основы стандартизации и контроля качества продукции. Учебное пособие для специальностей автомобильного  и железнодорожного  транспорта. М. Транспорт., 1986г.

3. Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции. М., 1991г.

4.Васильев А.С. Основы метрологии  и   технические измерения. М., 1988г.

5. Козловский Н.С. , Виноградов Н.И. Основы стандартизации, допуски и посадки и технические измерения. М., 1982г.

6.Таныгин В.А. Основы стандартизации и управления качеством. М., Издательство стандартов, 1989г.

7. Шишкин И.Ф. Основы метрологии, стандартизации и контроля качества продукции. М., 1987г.

8. Якушев А.И. Взаимозаменямость, стандартизация и тезнические измерения. М., 1986г.

9. Анурьев С.К. Справочник конструктора – машиностроителя. М., Высшая школа. 1983г.

10. Верхов В.И. Технические измерения (альбом). М., Высшая школа. 1983г.

11. Зини Б.С. Сборник задач по допускам и техническим измерениям. М., Высшая школа. 1983г.

12. Государственные стандарты по основам стандартизации.

13. Управление качеством продукции. Справочник. М., Издательство стандартов., 1985г.

Рекомендуемые средства обучения

1.Электронные  презентации

2.Тесты для проверки знаний;

3.Видеофильмы;

4.Электронные пособия;

5 Измерительные инструменты

6. Модели

Содержание

Тема 1.1 Введение. Основные понятия, определения и принципы в области стандартизации. Основные положения Г.С.С.

Тема 1.2 Органы и службы стандартизации

Тема 1.3 Методы стандартизации.

Тема 1.4 Категории и виды нормативных документов

Тема 2.1 Основы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок.

Основные понятия о допусках и посадках

Тема 2.3 Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений

Тема 2.4 Типы посадок

Тема 2.5Точность формы и взаимного расположения поверхностей.

Тема 2.6 Шероховатость поверхности

Тема 2.7 Допуски и посадки подшипников качения, резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений.

Тема 2.8 Поле допусков

Тема 2.1 Метрология, её задачи и роль в народном хозяйстве.

Тема 2.2 Основные понятия и определения.

Тема 2.3 Метрологическое обеспечение производства и метрологическая служба РК, отраслей и предприятий.

Тема 2.4 Средства измерения и их метрологические характеристики

Тема 2.5Концевые меры длины

Тема 2.6 Гладкие калибры (калибры – скобы, калибры – пробки)

Тема 2.6 Штангенинструменты.

Микрометрические инструменты

Тема 2.7 Индикаторы и универсальные измерительные приборы

Тема 2.8 Организация и порядок проведения ремонта и поверок средств измерений.

Тема 2.9 Отклонение индикатора. Контрольная работа

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ»

Оқу-әдістемелік жұмыстары жөніндегі

директордың орынбасары:

Заместитель директора по УМР:

_________________Акимжанова А.Ш.

«_____» _________________20____ж.\ г.

КҮНТІЗБЕЛІК – ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

200___________ оқу жылының _________ семестрі

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

На ______V__________ семестр  2016-2017______________ учебного года

Пән  Основы стандартизаций и метрологий

Оқытушы:_____КуангалиеваА.Б.___________________________________________________________________________________________________________________

Курс, топ, мамандық _____ТО-14-18Р  ІІ -курс___ТО-14-18-1Р________________________________________________________________________________________________

Курс, группа, специальность

Пәнге бөлінген жалпы сағат саны _____48__________________________о.і.теор. ____30_________________ лаб. прак. _18____________________________________________

Общее количество часов на предмет                                                                     в.т.ч.                                                  лаб. прак.

Семестр басталғанға дейін берілді ______________________ о.і.теор. _________________________________лаб. прак. _________________________________________

Дано до начала семестра                                                                    в.т.ч.                                                                     лаб. прак.

Аптадағы сағат саны ___________2_________________ апта _____________________________________________________________________________________

Число часов в неделю                                                            час

Оның ішінде лаб.жұмыстарға _________________________________ сағат, практикалық жұмыстарға ___________________ сағат______________________________________

Из них: на лабораторные работы                                                                     час, на практические работы                                              час

Курс жобасы _________________________________ сағат ____________________________________________________________________________________________

Курсовой проект                                                                час

Оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуіне ______________________________________________________________ сағат бөлінеді_____________________________________

Предусмотрено ___________________________________________________________________________час, самост.работы учащихся

Оның ішінде сабақтарда ___________________________________________ сағат _____________ қысқартылды ___________ сағат_____________________________________

Из них предусмотрено                                                                                                  часов                              сокращено                              час

О.і. __________________________________________________ қалады ____________________________ семестрге __________ сағ._____________________________________

В.т.ч.                                                                                                    остаестя на                                                        семестр                         час

Күнпарақтық тақырыптық жоспар ________________________________________________ жылы бекіткен бағдарламаға сәйкес жасалды

Календарно-тематический план составлен в соответствии с праграммой, утвержденной в _____________2013____________________ году.  Астана

Бағдарламадан тыс жұмыс ____________________________________________________________________________________________________________________________

Отступление от программы __________________Нет___________________________________________________________________________________________________________

пәндік (циклдік) комиссиясында қуатталды

Одобрен предметной (цикловой) комиссией _______________________________________________________________________________________________________________

«_______» ________________________ 200____ж/г

Хаттама № ___________                                         Комиссия төрағасы ______________________

Протокол №                                                                Председатель комиссии

ЕСКЕРТУ/ПРИМЕЧАНИЕ:__________________________________________________________________________________________________________________________________

| Сабақ № № урока | Бөлімдер мен тақырыптардың аттары Наименование разделов и тем | Сағат саны Кол-во часов | Тақырыптарды оқып-үйретудің мерзімі Календарные сроки и изучения тем | Оқу түрі Тип занятий | Оқушылардың өз беттерінше істейтін жұмыстарының түрлері мен оны орындау уақыты Вид самост. работы и время на его выполнение | Көрнекті оқу құралдары мен техникалық құралдар Наглядные пособия и технические средства обучения | Негізгі және қосымша әдебиеттер мен орындау уақыты көрсетілген үй тапсырмасы Домашнее задание с указанием основн. и дополн. Литературы и время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основы стандартизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1.1 Введение. Основные понятия, определения и принципы в области стандартизации. Основные положения Г.С.С. | 2 |  | Комбин |  | Плакат «Принцип стандартизаций» | №1 Сатыбалдиев «Основы стандартизаций и метрологий »§1-3 |
| 2 | Тема 1.2 Органы и службы стандартизации | 2 |  | Комбин |  | Плакат «Службы стандартизаций» | №1 §4-6 |
| 3 | Тема 1.3 Методы стандартизации. | 2 |  | Комбин | Письменный опрос -15 мин | Плакат «Методы стандартизаций» | №3 Зайцев С.А Допуски и посадки в машиностроений М. АСАDEMA 2007 г §7, 8 №3-8 |
| 4 | Тема 1.4 Категории и виды нормативных документов | 2 |  | Комбин |  | Стандартизация ГОСТ: ОСТ: | №1 §9 №3-11 |
| 5 | Тема 1.5 Основы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. | 2 |  | Практика | Практ. раб №1 «Предпочтитель-ные сила » | Справочные материалы | №4 Аристов А.И. Метрология, стандартизация и сертификация М. Академия 2006инструкция к практической работк №1 |
| 6 | Основные понятия о допусках и посадках | 2 |  | Комбин | Практ .раб №2 «Система допусков и просадок» | Оборудование к прак работе №2 | №4 инструкция к практ.работа №2 |
| 7 | Тема 1.6 Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений | 2 |  | Комбин | Практ .раб №3 «Цилиндр соединения» | Цилиндры средство измер | №3 § 11 ,12 №4 инструкция к практич.работе №3 |
| 8 | Тема 1.7 Типы посадок | 2 |  | Комб |  |  | №3 §16-18 |
| 9 | Тема 1.8Точность формы и взаимного расположения поверхностей. | 2 |  | Комб | Практ .раб №4 «Точность формы» | Схемы технических деталей | №4 инструкция к практи. работе №4 |
| 10 | Тема 1.9 Шероховатость поверхности. Атестация | 2 |  | Комб | Контрольная работа-40 мин | Плакат «Шероховатость поверхности» | №2 Зайцев С.А «Справочник конструктор машиностроения » М. Высшая школа 19стр 8-10 |
| 11 | Тема 1.10 Допуски и посадки подшипников качения, резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений. | 2 |  | Комб |  | Плакат «Подшибники» | №3 §16 упр 17 |
| 12 | Тема 1.11 Комплексная система подготовки по стандартизаций | 2 |  | Комб |  | Плакат «Стандартизация» | №2 §21 |
| Раздел 2 Основы метрологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тема 2.1 Метрология, её задачи и роль в народном хозяйстве | 2 |  | Комб |  | Плакат «Системы СИ» | №1 §30.упр 14 |
| 14 | Тема 2.2 Основные понятия и определения. | 2 |  | Комбин | Презентация: « Основные понятия и определения.» | Плакат по метрологии | №1 §30 |
| 15 | Тема 2.3 Метрологическое обеспечение производства и метрологическая служба РК, отраслей и предприятий. | 2 |  | Комбин |  | Плакат по метрологии | №2 § 16 Опорный конспект |
| 16 | Тема 2.4 Средства измерения и их метрологические характеристики | 2 |  | Практич | Практ.раб №5 «Погрешность приборов» | Приборы по электродинамике | №1 §12,13 №4 инструкц к практ работе |
| 17 | Тема 2.5Концевые меры длины | 2 |  | практич | Практ.раб №6 «Концевые меры длины» | Приборы по стандартизации | №4 инструкция к практич работе №6 |
| 18 | Тема 2.6 Гладкие калибры (калибры – скобы, калибры – пробки). Атестация | 2 |  | Комбин | Контрольная работа -40 мин | Плакат «Калибры -спобы» | Опорный конспект |
| 19 | Тема 2.6 Штангенинструменты. | 2 |  | Практич | Практ.раб №7 «Штангенциркуль» | Штангенциркуль | №2 стр 15 №4 инструкция к практич работе №7 |
| 20 | Микрометрические инструменты | 2 |  | Практич | Практ.раб №8 «Микрометр» | Микрометр | Дом практ работа с микрометром |
| 21 | Тема 2.7 Индикаторы и универсальные измерительные приборы | 2 |  | Практич | Практ.раб №9 «Индикатор» | Приборы измерительные | №4 инструкция к практич работе №9 |
| 22 | Тема 2.8. Методы измерения .Погрешности измерений | 2 |  | Комбин |  | Плакат системы СИ | Опорный конспект |
| 23 | Тема 2.9 Средства измерений и их метрологические характеристики. | 2 |  | Комбин | Презентация: «Средства измерений и их метрологические характеристики» | Индикаторы | №3 №11-14 упр 24 |
| 24 | Тема 2.8 Организация и порядок проведения ремонта и поверок средств измерений. | 2 |  | Комбин |  | Схемы повероек приборов | №1 стр 44-46 |
|  | Всего по предмету | 48 | Теорет.-30 |  | Практ.-18 |  |  |

| Р/с № № п/п | Жеке тапсырма (есеп-графикалық жұмыстар, курс жобасы, практика, ГТО нормасын тапсыру т.б. туралы есеп) Индивидуал, задания (расчет-графические работы, курсовой проект, отчеты о практике, сдачи норм ГТО и т.д.) | Тапсырманың берілген күні (семестр аптасы) Дата выдачи задания (неделя семестра) | Тапсырманың орындалу мерзімі (семестр аптасы) Срок выполнения задания (неделя семестра) |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | Контрольная работа | (1-5)11 2016 | (1-5)11 2016 |
|  | Литература |  |  |
| 1 | Сатыбалдиев Д.М «Основы стандартизаций, метрологий и менеджмента качества.Учебное пособие Казахстанская ассоциация маркетинга 2003» |  |  |
| 2 | Зайцев С.А «Справочник конструктор машиностроения » М. Высшая школа 1983 |  |  |
| 3 | Зайцев С.А Допуски и посадки и технические измерения в машиностроений М. АСАDEMA 2007 г |  |  |
| 4 | Аристов А.И. Метрология, стандартизация и сертификация М. Академия 2006 |  |  |

Оқытушы: _______ Куангалиева Айсулу Булатовна___________________________________________

Преподаватель:                                «______» __________________________  2016 ж.\ г.

Семестр (жыл) ішінде бағдарламаның орындалуы туралы оқытушының есебі

Отчет преподавателя о выполнений программы за семестр (год)

___________________________________________________________________________________________________________________________________Преподаватель_____________________________________________________________________________________________________________________________201____

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ

Оқу-әдістемелік жұмыстары жөніндегі

директордың орынбасары:

Заместитель директора по УМР:

_________________Акимжанова А.Ш.

«_____» _________________20____ж.\ г.

КҮНТІЗБЕЛІК – ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

200___________ оқу жылының _________ семестрі

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

На _____II__________ семестр  2016-2017______________ учебного года

Пән  Основы стандартизаций и метрологий

Оқытушы:_____КуангалиеваА.Б.___________________________________________________________________________________________________________________

Курс, топ, мамандық _____ТО-16-19К,Р  І -курс_____________________________________________________________________________________________

Курс, группа, специальность

Пәнге бөлінген жалпы сағат саны _____42__________________________о.і.теор. ____36_________________ лаб. прак. _6____________________________________________

Общее количество часов на предмет                                                                     в.т.ч.                                                  лаб. прак.

Семестр басталғанға дейін берілді ______________________ о.і.теор. _________________________________лаб. прак. _________________________________________

Дано до начала семестра                                                                    в.т.ч.                                                                     лаб. прак.

Аптадағы сағат саны ___________2_________________ апта _____________________________________________________________________________________

Число часов в неделю                                                            час

Оның ішінде лаб.жұмыстарға _________________________________ сағат, практикалық жұмыстарға ___________________ сағат______________________________________

Из них: на лабораторные работы                                                                     час, на практические работы                                              час

Курс жобасы _________________________________ сағат ____________________________________________________________________________________________

Курсовой проект                                                                час

Оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуіне ______________________________________________________________ сағат бөлінеді_____________________________________

Предусмотрено ___________________________________________________________________________час, самост.работы учащихся

Оның ішінде сабақтарда ___________________________________________ сағат _____________ қысқартылды ___________ сағат_____________________________________

Из них предусмотрено                                                                                                  часов                              сокращено                              час

О.і. __________________________________________________ қалады ____________________________ семестрге __________ сағ._____________________________________

В.т.ч.                                                                                                    остаестя на                                                        семестр                         час

Күнпарақтық тақырыптық жоспар ________________________________________________ жылы бекіткен бағдарламаға сәйкес жасалды

Календарно-тематический план составлен в соответствии с праграммой, утвержденной в _____________2013____________________ году.  Астана

Бағдарламадан тыс жұмыс ____________________________________________________________________________________________________________________________

Отступление от программы __________________Нет___________________________________________________________________________________________________________

пәндік (циклдік) комиссиясында қуатталды

Одобрен предметной (цикловой) комиссией _______________________________________________________________________________________________________________

«_______» ________________________ 200____ж/г

Хаттама № ___________                                         Комиссия төрағасы ______________________

Протокол №                                                                Председатель комиссии

ЕСКЕРТУ/ПРИМЕЧАНИЕ:__________________________________________________________________________________________________________________________________

| Сабақ № № урока | Бөлімдер мен тақырыптардың аттары Наименование разделов и тем | Сағат саны Кол-во часов | Тақырыптарды оқып-үйретудің мерзімі Календарные сроки и изучения тем | Оқу түрі Тип занятий | Оқушылардың өз беттерінше істейтін жұмыстарының түрлері мен оны орындау уақыты Вид самост. работы и время на его выполнение | Көрнекті оқу құралдары мен техникалық құралдар Наглядные пособия и технические средства обучения | Негізгі және қосымша әдебиеттер мен орындау уақыты көрсетілген үй тапсырмасы Домашнее задание с указанием основн. и дополн. Литературы и время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основы стандартизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение. Основные понятия, определения и принципы в области стандартизации. Основные положения Г.С.С. | 2 |  | Комбин |  | Плакат «Принцип стандартизаций» | №1 Сатыбалдиев «Основы стандартизаций и метрологий »§1-3 |
| 2 | Органы и службы стандартизации | 2 |  | Комбин |  | Плакат «Службы стандартизаций» | №1 §4-6 |
| 3 | Методы стандартизации. | 2 |  | Комбин | Письменный опрос -15 мин | Плакат «Методы стандартизаций» | №3 Зайцев С.А Допуски и посадки в машиностроений М. АСАDEMA 2007 г §7, 8 №3-8 |
| 4 | Категории и виды нормативных документов | 2 |  | Комбин |  | Стандартизация ГОСТ: ОСТ: | №1 §9 №3-11 |
| 5 | Основы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. | 2 |  | Комбин | » | Справочные материалы | №4 Аристов А.И. Метрология, стандартизация и сертификация М. Академия 2006 стр12 |
| 6 | Основные понятия о допусках и посадках | 2 |  | Комбин |  |  | №3стр.23 |
| 7 | Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений | 2 |  | Комбин |  | Цилиндры средство измер | №3 § 11 ,12 |
| 8 | Типы посадок | 2 |  | Комб |  |  | №3 §16-18 |
| 9 | Точность формы и взаимного расположения поверхностей. | 2 |  | Комб |  | Схемы технических деталей | №3 стр. 25 |
| 10 | Шероховатость поверхности. Аттестация | 2 |  | Комб | Контрольная работа-40 мин | Плакат «Шероховатость поверхности» | №2 Зайцев С.А «Справочник конструктор машиностроения » М. Высшая школа 19стр 8-10 |
| 11 | Допуски и посадки подшипников качения, резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений. | 2 |  | Комб |  | Плакат «Подшибники» | №3 §16 упр 17 |
| 12 | Комплексная система подготовки по стандартизаций | 2 |  | Комб |  | Плакат «Стандартизация» | №2 §21 |
| Раздел 2 Основы метрологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Метрология, её задачи и роль в народном хозяйстве | 2 |  | Комб |  | Плакат «Системы СИ» | №1 §30.упр 14 |
| 14 | Основные понятия и определения. | 2 |  | Комбин | Презентация: « Основные понятия и определения.» | Плакат по метрологии | №1 §30 |
| 15 | Метрологическое обеспечение производства и метрологическая служба РК, отраслей и предприятий. | 2 |  | Комбин |  | Плакат по метрологии | №2 § 16 Опорный конспект |
| 16 | Средства измерения и их метрологические характеристики | 2 |  | Практич | Практ.раб №1 «Погрешность приборов» | Приборы по электродинамике | №1 §12,13 №4 инструкц к практ работе№1 |
| 17 | Концевые меры длины | 2 |  | Комбин |  | Приборы по стандартизации | №3 стр.54 |
| 18 | Гладкие калибры (калибры – скобы, калибры – пробки). Аттестация | 2 |  | Комбин | Контрольная работа -40 мин | Плакат «Калибры -спобы» | Опорный конспект |
| 19 | Штангенинструменты. | 2 |  | Практич | Практ.раб №2 «Штангенциркуль» | Штангенциркуль | №2 стр 15 №4 инструкция к практич работе №7 |
| 20 | Микрометрические инструменты | 2 |  | Практич | Практ.раб №3 «Микрометр» | Микрометр | Дом практ работа с микрометром |
| 21 | Организация и порядок проведения ремонта и поверок средств измерений. | 2 |  | Комбин |  | Схемы повероек приборов | №1 стр 44-46 |
|  | Всего по предмету | 42 | Теорет.-36 |  | Практ.-6 |  |  |

| Р/с № № п/п | Жеке тапсырма (есеп-графикалық жұмыстар, курс жобасы, практика, ГТО нормасын тапсыру т.б. туралы есеп) Индивидуал, задания (расчет-графические работы, курсовой проект, отчеты о практике, сдачи норм ГТО и т.д.) | Тапсырманың берілген күні (семестр аптасы) Дата выдачи задания (неделя семестра) | Тапсырманың орындалу мерзімі (семестр аптасы) Срок выполнения задания (неделя семестра) |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | Контрольная работа | (1-5)03 2017 | (1-5)03 2017 |
|  | Литература |  |  |
| 1 | Сатыбалдиев Д.М «Основы стандартизаций, метрологий и менеджмента качества.Учебное пособие Казахстанская ассоциация маркетинга 2003» |  |  |
| 2 | Зайцев С.А «Справочник конструктор машиностроения » М. Высшая школа 1983 |  |  |
| 3 | Зайцев С.А Допуски и посадки и технические измерения в машиностроений М. АСАDEMA 2007 г |  |  |
| 4 | Аристов А.И. Метрология, стандартизация и сертификация М. Академия 2006 |  |  |

Оқытушы: _______ Куангалиева Айсулу Булатовна___________________________________________

Преподаватель:                                «______» __________________________  2016 ж.\ г.

Семестр (жыл) ішінде бағдарламаның орындалуы туралы оқытушының есебі

Отчет преподавателя о выполнений программы за семестр (год)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оқытушы: _________________________________________________________

Преподаватель:

«______» __________________________  200____ж.\ г.

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

«БЕКІТЕМІН»

«УТВЕРЖДАЮ»

Оқу-әдістемелік жұмыстары жөніндегі

директордың орынбасары:

Заместитель директора по УМР:

_________________Акимжанова А.Ш.

«_____» _________________20____ж.\ г.

КҮНТІЗБЕЛІК – ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

2015___________ оқу жылының _________ семестрі

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

На ______II , IV__________ семестр 2016-2017______________ учебного года

По предмету  Основы стандартизаций и метрологии  и качество продукций»

Оқытушы:_____КуангалиеваА.Б._____________________________________________________________________________________________________________________________

Курс, топ, мамандық _____САД -15-19-Р;____ОП-16-19 Р(11кл.)_________________________________________________________________________________________________

Курс, группа, специальность

Пәнге бөлінген жалпы сағат саны _____36____________________________________ о.і.теор. ____20 (26)_________________ лаб. прак.16 (6)

Общее количество часов на предмет                                                                                          в.т.ч.                                                    лаб. прак.

Семестр басталғанға дейін берілді ___________________________________________ о.і.теор. _______________________ лаб. прак. _________________________________________

Дано до начала семестра                                                                                                             в.т.ч.                                                    лаб. прак.

Аптадағы сағат саны _______2_____________________ апта _______________________________________________________________________________________________________

Число часов в неделю                                                            час

Оның ішінде лаб.жұмыстарға ___________________________________________ сағат, практикалық жұмыстарға _______________ сағат_____________________________________

Из них: на лабораторные работы                                                                                       час, на практические работы                                      час

Курс жобасы _________________________________ сағат _________________________________________________________________________________________________________

Курсовой проект                                                                час

Оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуіне ___________________________________________________________________ сағат бөлінеді_____________________________________

Предусмотрено ________________________________________________________________________________ час, самост.работы учащихся

Оның ішінде сабақтарда __________________________________________ сағат ____________________ қысқартылды ___________ сағат____________________________________

Из них предусмотрено                                                                                            часов                                         сокращено                              час

О.і. _________________________________________________________ қалады _______________________семестрге ______________ сағ._____________________________________

В.т.ч.                                                                                                            остаестя на                                             семестр                               час

Күнпарақтық тақырыптық жоспар ________________________________________________ жылы бекіткен бағдарламаға сәйкес жасалды

Календарно-тематический план составлен в соответствии с праграммой, утвержденной в ___________________201______________ году__________Астана____________________

Бағдарламадан тыс жұмыс _________________________________________________________________________________________________________________________________

Отступление от программы _____Нет__________________________________________________________________________________________________________________________

пәндік (циклдік) комиссиясында қуатталды

Одобрен предметной (цикловой) комиссией _____________________________________________________________________________________________________________________

«_______» ________________________ 200____ж/г

Хаттама( Протокол )№ ___________ Примечание                                        Комиссия төрағасы ___________________________________________________________

| Сабақ № № Урока | Бөлімдер мен тақырыптардың аттары Наименование разделов и тем | Сағат саны Кол-во часов | Тақырыптарды оқып-үйретудің мерзімі Календарные сроки и изучения тем | Оқу түрі Тип занятий | Оқушылардың өз беттерінше істейтін жұмыстарының түрлері мен оны орындау уақыты Вид самост. работы и время на его выполнение | Көрнекті оқу құралдары мен техникалық құралдар Наглядные пособия и технические средства обучения |  | Негізгі және қосымша әдебиеттер мен орындау уақыты көрсетілген үй тапсырмасы Домашнее задание с указанием основн. и дополн. Литературы и время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основы стандартизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.1 Введение. Основные понятия, определения и принципы в области стандартизации. Основные положения Г.С.С. | 2 |  | Комбин |  | Плакат принцип стандартизации |  | №1 Сатыбалдиев Д.М. «Основы стандартизаций, метрологий и менеджмента качества.»Учебное пособие Казахстанская ассоциация маркетинга 2003 §1-3 |
|  | Тема 1.2 Порядок разработки стандартов | 2 |  | Комбин |  | Плакат службы стандартизации |  | №1 §14 |
|  | Тема 1.3 Методы стандартизации. | 2 |  | Практика | Практ.раб №1 «Предпочтительные сила» | Плакат методы стандартизации |  | №4 Аристов А.И. Метрология, стандартизация и сертификация М. Академия 2006Инструкция к практич раб №1 |
|  | Тема 1.4 Категории и виды нормативных документов | 2 |  | Комбин |  | ГОСТ Стандарт ОСТ |  | №3 Зайцев С.А Допуски и посадки и технические измерения в машиностроений М. АСАDEMA 2007 г §7, 8 №3-8 |
| 5 | Тема 1.5 Система межотраслевых стандартов. | 2 |  | Комбин |  |  |  | №1§16 |
| 6 | Тема 1.6. Единая система допусков и посадок Основные понятия о допусках и посадках. |  |  | Практика | Практич .раб №2 «Система допусков и посадок» | Схема допусков и посадок |  | №4 инструкция к практич. работе №2 |
| 7 | Тема 1.7 Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений | 2 |  | Комбин | Практич..раб №3 «Цилиндр соединения» | Технические детали детали, цилиндры средств измерения |  | №4 инструкция к практич.работе №3 |
| 8 | Тема 1.8 Точность формы и взаимного расположения поверхностей. | 2 |  | Комбин | Практич.раб №4 «Точность формы» | Схемы технических деталей |  | №4 инструкция к практической работе №4 |
| 9 | Тема 1.9 Шероховатость поверхности | 2 |  | Практич | . | Плакат Шероховатость поверхности |  | №2 Зайцев С.А «Справочник конструктор машиностроения» М. Высшая школа 1983 §14 |
| 10 | Тема 1.10 Допуски и посадки подшипников качения, резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений. | 2 |  | Практич | Практич.раб №5 «Допуски и посадки подшибников» | Подшибники качения |  | №4 инструкция к практич. Работе №5 |
| 11 | Тема 1.11 Комплексная система подготовки по стандартизвций метрологий и качества Атестация | 2 |  | Комбин | Контрольная работа -45 мин |  |  | №2§16 |
| Раздел 2 Основы метрологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тема 2. Метрологическая обеспечения производства | 2 |  | Комбин |  |  |  | №3 §16 №2 34 задача |
| 13 | Тема 2.1 Метрологическое служба Единицы физических величин | 2 |  | Практич | Практич. Работа №6 Погрешность приборов | Плакат «Метрологическая служба ГСС.Р.К.» Приборы по электродинамике |  | №1 §25 №4 Инструкция к практ работа №6 |
| 14 | Тема 2.2 Штангенинструменты и микрометрические инструменты.Термины в метрологий | 2 |  | Практич | Практич.раб №7 Штангенциркуль | Штангенциркуль Микрометр |  | №4 инструкция к практич.работе №7 |
| 15 | Тема 2.3 Микрометр. Методы и погрешность измерений. | 2 |  | Практич | Практич.раб №8 Микрометр | Микрометры |  | №4 Инструкция к практич работе №5 |
| 16 | Тема 2.4 Средства измерений и их метрологические характеристики. | 2 |  | Комбин |  | Плакат «Метрологическая служба ГССРК» |  | №4 §12 13 |
| 17 | Тема 2.5 Сравнительная характеристика измерительных средств | 2 |  | Комбин | Практическая работа с измерительными приборами-20 мин | Электроизмерительные приборы |  | №4 Задание 15-18. |
| 18 | Тема 2.6 Организация и порядок проведения ремонта и поверок средств измерений. | 2 |  | Комбин |  | Плакат «Схемы поверок приборов» |  | Опорный конспект |
|  | Всего по предмету | 36 | Теор-20 | практ-16 |  |  |  |  |  |

| Р/с № № п/п | Жеке тапсырма (есеп-графикалық жұмыстар, курс жобасы, практика, ГТО нормасын тапсыру т.б. туралы есеп) Индивидуал, задания (расчет-графические работы, курсовой проект, отчеты о практике, сдачи норм ГТО и т.д.) | Тапсырманың берілген күні (семестр аптасы) Дата выдачи задания (неделя семестра) | Тапсырманың орындалу мерзімі (семестр аптасы) Срок выполнения задания (неделя семестра) |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | Контрольная работа | (2-6) 04.2017 | (2-6) 04.2017 |
|  | Литература |  |  |
| 1 | Сатыбалдиев Д.М. «Основы стандартизаций, метрологий и менеджмента качества.»Учебное пособие Казахстанская ассоциация маркетинга 2003 |  |  |
| 2 | Зайцев С.А «Справочник конструктор машиностроения» М. Высшая школа 1983 |  |  |
| 3 | Зайцев С.А Допуски и посадки и технические измерения в машиностроений М. АСАDEMA 2007 г |  |  |
| 4 | Аристов А.И. Метрология, стандартизация и сертификация М. Академия 2006 |  |  |

Оқытушы: _______ Куангалиева Айсулу Булатовна___________________________________________

Преподаватель:

«______» __________________________  2016____ж.\ г.

Семестр (жыл) ішінде бағдарламаның орындалуы туралы оқытушының есебі

Отчет преподавателя о выполнений программы за семестр (год)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оқытушы: _________________________________________________________

Преподаватель:

«______» __________________________  2017____ж.\ г.

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа

абақтың №/Урок №  1

Тақырыбы/Тема занятия Основные понятие в области стандартизации

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия  Плакаты

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал  тесты, карточки

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания:

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

История развития стандартизации создание ИСО

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление: решение задач

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа:

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание: № 1

Стр. 5-9

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                Куангалиева А. Б.

№1 урок

Основы стандартизации

Цель: Ознакомление с основами стандартизации

В соответствии со статьёй 11 федерального закона «О техническом регулировании» (с изменениями на 23 июля 2008 года) целями стандартизации являются:

1. повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений;

2. обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства измерений, рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов), технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения государственных заказов, добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг);

3. содействие соблюдению требований технических регламентов;

4. создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие проведению работ по унификации.

На современном этапе развития экономики стандартизация является одним из важнейших элементов технического регулирования, а стоящие перед ней цели не только в нашей стране, но и в других странах, перекликаются с целями технического регулирования. Несомненно, повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, животных и растений, экологической безопасности, являются приоритетными целями стандартизации и технического регулирования в общем, однако было бы неверным полностью концентрироваться на них, особенно сейчас, в период становления системы технического регулирования в России. Не менее важной целью технического регулирования и стандартизации является создание механизмов, стимулирующих конкурентоспособность продукции отечественных производителей. С точки зрения экономики - это одна из первостепенных задач, а стандартизация и техническое регулирование являются эффективнейшим механизмом ее реализации, показавшим себя во всем мире именно как механизм повышения конкурентоспособности продукции. В отношении Российской Федерации подтверждением этому могут служить положения Концепции развития национальной системы стандартизации, которая рекомендована федеральным органам исполнительной власти для применения при проведении работ в области технического регулирования.

В Концепции, в частности, указано, что сформированная на протяжении многих десятилетий система государственной стандартизации в ходе реформы технического регулирования должна быть заменена на национальную систему стандартизации. Новая система в условиях глобализации экономических отношений призвана обеспечить баланс интересов государства, хозяйствующих субъектов, общественных организаций и потребителей. Кроме того - повысить конкурентоспособность российской экономики, создать условия для развития предпринимательства на основе повышения качества товаров, работ и услуг.

## В качестве стратегических целей развития национальной системы стандартизации в Концепции указаны:

- повышение качества и конкурентоспособности российской продукции, работ и услуг, реализуемых на внутреннем и внешнем рынках;

- обеспечение научно-технического прогресса;

- обеспечение обороноспособности, экономической, экологической, научно-технической и технологической безопасности Российской Федерации;

- обеспечение единства измерений;

- обеспечение рационального использования ресурсов;

- обеспечение технической, информационной совместимости и взаимозаменяемости продукции;

- содействие взаимопроникновению технологий, знаний и опыта, накопленных в различных отраслях экономики;

- содействие сохранению Российской Федерацией позиции одной из ведущих в экономическом отношении стран.

Международная организация по стандартизации и Международная электротехническая комиссия, определяя цели и задачи стандартизации, признают, что важнейшими результатами деятельности по стандартизации являются повышение степени соответствия продукции, работ (процессов) и услуг их функциональному назначению, устранение барьеров в торговле и содействие научно-техническому сотрудничеству. В Руководстве ИСО/МЭК 2 подчеркивается, что перед стандартизацией могут стоять одна или несколько конкретных целей, обеспечивающих соответствие продукции, работы (процесса) или услуги своему назначению. Такими целями могут быть:

- унификация - выбор оптимального числа размеров или видов продукции, работ (процессов) или услуг, необходимых для удовлетворения основных потребностей;

- практичность (удобство использования);

- совместимость - пригодность продукции, работ (процессов) или услуг к совместному, не вызывающему нежелательных взаимодействий, использованию при заданных условиях для выполнения установленных требований;

- взаимозаменяемость - пригодность одного изделия, работы (процесса) или услуги для использования вместо другого изделия, работы (процесса) или услуги в целях выполнения одних и тех же требований;

- охрана здоровья;

- обеспечение безопасности;

- охрана окружающей среды;

- защита продукции - предохранение продукции от воздействия климатических или других неблагоприятных условий при ее использовании, транспортировании или хранении;

- достижение взаимопонимания;

- улучшение экономических показателей, торговля.

Реализация одних целей может осуществляться одновременно с реализацией других.

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа .

Сабақтың №/Урок №  2

Тақырыбы/Тема занятия  Органы и службы стандартизации.

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия  Плакаты

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Стандартизация ГСС .Р.К. СЕН в Казахстане ИСО

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа: самостоятельная подготовка резделов урока

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание Опорный конспект

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                Куангалиева А. Б.

№2 урок

Основные понятия, определения и принципы в области стандартизации. Основные положения Г.С.С.

Цель: Рассмотреть принципы и методы стандартизации

Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами:

- добровольного применения стандартов;

- максимального учета при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц;

- применения международного стандарта как основы разработки национального стандарта, за исключением случаев, если такое применение признано невозможным вследствие несоответствия требований международных стандартов климатическим и географическим особенностям Российской Федерации, техническим и (или) технологическим особенностям или по иным основаниям либо Российская Федерация в соответствии с установленными процедурами выступала против принятия международного стандарта или отдельного его положения;

- недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона;

- недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам;

- обеспечения условий для единообразного применения стандартов.

Выступая в качестве одного из элементов технического регулирования, стандартизация базируется на определенных исходных положениях - принципах, которые отражают основные закономерности процесса разработки стандартов, обеспечивают достижение целей и задач развития стандартизации, определяют условия ее эффективной реализации.

1) Принцип добровольного применения стандартов. В контексте Закона «О техническом регулировании» добровольность стандартов - это не только главный принцип стандартизации, но и основной элемент, определяющий правовой статус стандартов в Российской Федерации как документов, которые не имеют обязательного характера и применяются исключительно на добровольной основе. Однако, говоря о добровольности стандартов, необходимо учитывать ряд следующих положений.

Во-первых, требования, предусмотренные в стандартах, например, для изготовителя той или иной продукции, который добровольно пожелал следовать им, указав на это, например, при маркировании продукции, приобретают обязательную силу.

Во-вторых, нельзя исключать возможности обязательного применения стандартов, как в целом, так и отдельных положений, в случае прямого указания на это в договорах, контрактах. Если стороны договора выразили свое волеизъявление придать требованиям того или иного стандарта обязательную силу, то и исполнение этих требований будет обязательным. Такое положение соответствует общим нормам Гражданского кодекса РФ о договорах и обязательствах (в т.ч. их исполнении).

Таким образом, принцип добровольного применения стандартов указывает на право изготовителя (продавца, исполнителя) добровольно (т.е. по собственному желанию, без принуждения) возложить на себя ответственность за выполнение требований, предусмотренных в стандартах. Добровольность - это всегда возможность выбора.

2) Принцип максимального учета при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц. Посредством объективного учета мнения при разработке стандартов обеспечивается удовлетворение необходимых потребностей всех заинтересованных в этом сторон. Разработка национальных стандартов должна выполняться открыто с участием технических комитетов по стандартизации, объединяющих на добровольной основе наиболее компетентные юридические и (или) физические лица, заинтересованные в стандартизации того или иного объекта. Учет мнения заинтересованных сторон при разработке национальных стандартов достигается в результате процедуры публичного обсуждения проекта стандарта, при которой принимают во внимание все замечания, поскольку участвующие в обсуждении стороны равноправны, и сближаются несовпадающие точки зрения. При разработке стандартов организации, также должны обеспечиваться условия для свободного участия в обсуждении проектов стандартов широкого круга сотрудников заинтересованных структурных подразделений организации. При разработке стандартов организации на продукцию, поставляемую на внутренний и (или) внешний рынок, на работы, выполняемые организацией на стороне, или на оказываемые ею на стороне услуги, следует учитывать мнение и представителей других организаций, заказчиков и (или) приобретателей поставляемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг.

3) Принцип применения международного стандарта как основы разработки национального стандарта, за исключением случаев, если такое применение признано невозможным вследствие несоответствия требований международных стандартов климатическим и географическим особенностям Российской Федерации, техническим и (или) технологическим особенностям или по иным основаниям, либо Российская Федерация в соответствии с установленными процедурами выступала против принятия международного стандарта или отдельного его положения.

Международные стандарты отражают передовой опыт экономически развитых стран мира, результаты научных исследований, требования широкого круга потребителей и государственных органов и представляют собой правила, общие принципы или характеристики для большинства стран, поэтому применение международных стандартов при разработке национальных стандартов является одним из важных условий выхода отечественной продукции на мировой рынок. Поэтому преимущественное использование международных стандартов как составной части (основы) разработки национальных стандартов должно иметь место как таковое, за исключением случаев, когда такое применение признано невозможным.

Данный принцип в целом отражает положения абз. 1 п.8 ст.7 Закона «О техническом регулировании», с той лишь разницей, что при разработке проектов технических регламентов международные стандарты должны использоваться полностью или частично в качестве их основы.При этом долженствование подразумевает обязательность. В рассматриваемом принципе такая обязательность не предусматривается.

4) Принцип недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей стандартизации. Настоящий принцип указывает на недопущение установления в стандартах требований (например, необоснованных ограничений или завышенных требований) к продукции, связанным с ней процессам, а также работам и услугам, которые могут создать дополнительные барьеры, ограничивающие свободу предпринимательской деятельности, и тем самым препятствующие достижению целей стандартизации, либо противоречащие им.

5) Принцип недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам. Одной из целей стандартизации является содействие соблюдению требований технических регламентов. Соответственно этой цели стандарты могут дополнять, конкретизировать (но не дублировать) какие-либо требования технических регламентов, обеспечивая тем самым повышение минимально установленного в них уровня безопасности, но никак не противоречить им.

По сравнению с предыдущей редакцией Закона «О техническом регулировании» сформулированные в комментируемой статье цели стандартизации не только приведены в соответствие с международными документами, но и дополнены важными для всей стандартизации направлениями.

Во-первых, Закон повысил статус цели, связанной с обеспечением конкурентоспособности продукции, работ и услуг, переместив ее с четвертой позиции на вторую, и, что наиболее важно, закрепил целевую направленность стандартизации на обеспечение качества продукции (услуг, работ).

Во-вторых, что также не менее важно, включены цели, гарантирующие обеспечение: единства измерений; проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг); исполнения государственных заказов, добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг).

В третьих, вместо взаимозаменяемости продукции включена цель взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов), что представляется наиболее адекватной формулировкой.

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа

бақтың №/Уро к№  3

Тақырыбы/Тема занятия Методы стандартизации

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия  Плакаты

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии  -    «Предпочтительные числа»

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

Проверить решение  домашних задач

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала: Методы стандартизации: комплексная, опережающая, агретатирование.

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление: Оформление работы-предпочтительные числа

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа:

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание

№  4 практ. Раб. № 1

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                     Куангалиева А. Б.

№3 урок

Органы и службы стандартизации

Цель: Определение основных принципов для разработки стандартов

1. Национальный орган по стандартизации разрабатывает и утверждает программу разработки национальных стандартов. Национальный орган по стандартизации должен обеспечить доступность программы разработки национальных стандартов заинтересованным лицам для ознакомления.

2. Национальный стандарт может разработать любое лицо.

3. Уведомление о разработке национального стандарта направляется в национальный орган по стандартизации и публикуется в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме и в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию. Уведомление о разработке национального стандарта должно содержать информацию об имеющихся в проекте национального стандарта положениях, которые отличаются от положений соответствующих международных стандартов.

Разработчик национального стандарта должен обеспечить доступность проекта национального стандарта заинтересованным лицам для ознакомления. Разработчик обязан по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию проекта национального стандарта. Плата, взимаемая разработчиком за предоставление указанной копии, не может превышать затраты на ее изготовление.

В случае, если разработчиком национального стандарта является федеральный орган исполнительной власти, плата за предоставление копии проекта национального стандарта вносится в федеральный бюджет.

4. Разработчик дорабатывает проект национального стандарта с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц, проводит публичное обсуждение проекта национального стандарта и составляет перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц с кратким изложением содержания данных замечаний и результатов их обсуждения.

Разработчик обя.зан сохранять полученные в письменной форме замечания заинтересованных лиц до утверждения национального стандарта и представлять их в национальный орган по стандартизации и технические комитеты по стандартизации по их запросам.

Срок публичного обсуждения проекта национального стандарта со дня опубликования уведомления о разработке проекта национального стандарта до дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения не может быть менее чем два месяца.

5. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта должно быть опубликовано в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме.

Со дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта доработанный проект национального стандарта и перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц должны быть доступны заинтересованным лицам для ознакомления.

6. Порядок опубликования уведомления о разработке проекта национального стандарта и уведомления о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта и размер платы за их опубликование устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7. Проект национального стандарта одновременно с перечнем полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц представляется разработчиком в технический комитет по стандартизации, который организует проведение экспертизы данного проекта.

8. На основании указанных в пункте 7 настоящей статьи документов и с учетом результатов экспертизы технический комитет по стандартизации готовит мотивированное предложение об утверждении или отклонении проекта национального стандарта. Данное предложение одновременно с указанными в пункте 7 настоящей статьи документами и результатами экспертизы направляется в национальный орган по стандартизации.

Национальный орган по стандартизации на основании документов, представленных техническим комитетом по стандартизации, принимает решение об утверждении или отклонении национального стандарта.

Уведомление об утверждении национального стандарта подлежит опубликованию в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме в течение тридцати дней со дня утверждения национального стандарта.

В случае, если национальный стандарт отклонен, мотивированное решение национального органа по стандартизации с приложением указанных в пункте 7 настоящей статьи документов направляется разработчику проекта национального стандарта.

8.1. Внесение изменений в национальные стандарты осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей для разработки и утверждения национальных стандартов.

9. Национальным органом по стандартизации до дня вступления в силу технического регламента утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме перечень национальных стандартов и (или) сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента.

В национальных стандартах и (или) сводах правил могут указываться требования технических регламентов, для соблюдения которых на добровольной основе применяются национальные стандарты и (или) своды правил.

Применение на добровольной основе национальных стандартов и (или) сводов правил является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения национальных стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия национальным стандартам и (или) сводам правил. Неприменение национальных стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.

10. В случае отсутствия национальных стандартов применительно к отдельным требованиям технических регламентов или объектам технического регулирования в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации разрабатываются своды правил.

Вопросы для самоконтроля

- Дайте определение понятию «стандартизация». Назовите основные объекты стандартизации.

- Сформулируйте основные цели и задачи стандартизации.

- Приведите и поясните классификацию видов стандартов.

- Назовите известные вам методы стандартизации и дайте им краткую характеристику.

- Дайте определение и поясните суть следующих методов стандартизации: метода предпочтительных чисел и метода симплификации (ограничения). Что общего между этими методами?

- Поясните суть метода базовых конструкций (метода типизации), как одного из методов стандартизации. Приведите известный вам пример использования этого метода в радиоэлектронике.

- Поясните суть таких методов стандартизации, как метод агрегатирования и метод унификации. Что общего в этих методах и в чем их различие?

- Дайте определение понятию «категория стандарта». Назовите известные вам категории стандартов и поясните суть этого деления стандартов на категории.

- Поясните суть понятия «стандартизация по достигнутому уровню».

- Поясните суть понятия «опережающая стандартизация».

- Поясните суть понятия «комплексная стандартизация».

- Что такое стандарт отрасли (ОСТ), стандарт предприятия (СТП), технические условия (ТУ)? Что между ними общего и в чем различие между ними?

- Что такое «международный стандарт»? Кто разрабатывает и принимает эти стандарты и как они используются?

- Поясните, каким образом осуществляется государственный контроль и надзор за соблюдением государственных стандартов?

- Используя обозначение стандарта, дайте краткую характеристику следующим стандартам:

- ГОСТ 8.381 – 80 ГСИ;

- ГОСТ Р 50646 – 94;

- ГОСТ Р  ИСО/МЭК 17025 – 2000;

- ГОСТ Р 51000.3 – 96 (ЕN 45001).

- Рекомендации по выбору посадок гладких соединений 1. В первую очередь следует выбирать посадки для наиболее ответственных и точных сопряжений, определяющих качество работы узла. Например, на узле (см. рис. П.8.2) вначале выбираются посадки подшипников качения, затем посадка зубчатого колеса на вал и посадка стакана в корпусе, а уже затем посадка, связанная с установкой уплотнения, посадка проставочного кольца и крышки подшипника. 2. При назначении посадок необходимо применять соответствующие стандарты и нормативно-технические документы, устанавливающие виды посадок, предельные отклонения и порядок их выбора. Например, выбор посадок подшипников качения, посадок типовых соединений (шпоночных, шлицевых, резьбовых и т.д.), назначение предельных отклонений для деталей уплотнительных элементов, сопрягаемых со стандартной манжетой и т.п. 3. Перед выбором посадки необходимо определить: o характер сопряжения (подвижное или неподвижное); o основные конструктивные требования, предъявляемые к сопряжению (скорость относительного перемещения деталей, компенсация погрешностей монтажа, необходимость центрирования сопрягаемых деталей или величина и характер нагрузок, передаваемых сопряжением). 4. После выбора вида посадки необходимо решить вопрос о точности выполнения сопряжения. При этом не следует забывать, что излишне высокая точность выполнения деталей ведет к значительным и неоправданным затратам при их изготовлении. Выбор квалитета зависит: o от точностных требований непосредственно к сопряжению; o от типа выбранной посадки, например, при применении переходных посадок изменение квалитета незначительно; o от точности, обусловленной эксплуатационным назначением механизма или машины в целом, особенно это относится к ответственным сопряжениям, например, точность сопряжения деталей в коробке скоростей прецизионного станка может значительно отличаться от точности посадок аналогичных деталей в коробке скоростей трактора. В общих чертах можно указать на следующее применение квалитетов. Квалитеты 4-й и 5-й применяются сравнительно редко, в особо точных соединениях, требующих высокой однородности зазора или натяга (приборные подшипники в корпусах и на валах, высокоточные зубчатые колеса на валах и оправках в измерительных приборах). Квалитеты 6-й и 7-й применяются для ответственных соединений в механизмах, где к посадкам предъявляются высокие требования в отношении определенности зазоров и натягов для обеспечения точности перемещений, плавного хода, герметичности соединения, механической прочности сопрягаемых деталей, а также для обеспечения точной сборки деталей (подшипники качения нормальной точности в корпусах и на валах, зубчатые колеса высокой и средней точности на валах, подшипники скольжения и т.п.). Квалитеты 8-й и 9-й применяются для посадок при относительно меньших требованиях к однородности зазоров или натягов и для посадок, обеспечивающих среднюю точность сборки (посадки с зазором для компенсации погрешностей формы и расположения сопрягаемых поверхностей, опоры скольжения средней точности, посадки с большими натягами). Квалитет 10-й применяется в посадках с зазором и в тех же случаях, что и 9-й, если условия эксплуатации допускают некоторое увеличение колебания зазоров в соединениях. Квалитеты 11-й и 12-й применяются в соединениях, где необходимы большие зазоры и допустимы их значительные колебания (грубая сборка). Эти квалитеты распространены в неответственных соединениях машин (крышки, фланцы, дистанционные кольца и т.п.). 2. ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ТИПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 2.1 Шпоночные соединения Шпоночные соединения предназначены для соединения с валами зубчатых колес, шкивов, махо-виков, муфт и других деталей и служат для передачи крутящих моментов. Наиболее часто применяются соединения с призматическими шпонками

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа.

Сабақтың №/Урок №  4

Тақырыбы/Тема занятия Категория и виды документов

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия  Плакаты

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

Проверить решение  домашних задач

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Категория документов: гост. Ост. Стандарты предприятии научных обществ

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление: работа с документами

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа: решение задач

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  Контрольные вопросы.

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  Опорный конспект

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                    Куангалиева А. Б.

№4 урок

Методы стандартизации

В соответствии со статьёй 11 федерального закона «О техническом регулировании» (с изменениями на 23 июля 2008 года) целями стандартизации являются:

1. повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений;

2. обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства измерений, рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов), технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения государственных заказов, добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг);

3. содействие соблюдению требований технических регламентов;

4. создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие проведению работ по унификации.

На современном этапе развития экономики стандартизация является одним из важнейших элементов технического регулирования, а стоящие перед ней цели не только в нашей стране, но и в других странах, перекликаются с целями технического регулирования. Несомненно, повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, животных и растений, экологической безопасности, являются приоритетными целями стандартизации и технического регулирования в общем, однако было бы неверным полностью концентрироваться на них, особенно сейчас, в период становления системы технического регулирования в России. Не менее важной целью технического регулирования и стандартизации является создание механизмов, стимулирующих конкурентоспособность продукции отечественных производителей. С точки зрения экономики - это одна из первостепенных задач, а стандартизация и техническое регулирование являются эффективнейшим механизмом ее реализации, показавшим себя во всем мире именно как механизм повышения конкурентоспособности продукции. В отношении Российской Федерации подтверждением этому могут служить положения Концепции развития национальной системы стандартизации, которая рекомендована федеральным органам исполнительной власти для применения при проведении работ в области технического регулирования.

В Концепции, в частности, указано, что сформированная на протяжении многих десятилетий система государственной стандартизации в ходе реформы технического регулирования должна быть заменена на национальную систему стандартизации. Новая система в условиях глобализации экономических отношений призвана обеспечить баланс интересов государства, хозяйствующих субъектов, общественных организаций и потребителей. Кроме того - повысить конкурентоспособность российской экономики, создать условия для развития предпринимательства на основе повышения качества товаров, работ и услуг.

## В качестве стратегических целей развития национальной системы стандартизации в Концепции указаны:

- повышение качества и конкурентоспособности российской продукции, работ и услуг, реализуемых на внутреннем и внешнем рынках;

- обеспечение научно-технического прогресса;

- обеспечение обороноспособности, экономической, экологической, научно-технической и технологической безопасности Российской Федерации;

- обеспечение единства измерений;

- обеспечение рационального использования ресурсов;

- обеспечение технической, информационной совместимости и взаимозаменяемости продукции;

- содействие взаимопроникновению технологий, знаний и опыта, накопленных в различных отраслях экономики;

- содействие сохранению Российской Федерацией позиции одной из ведущих в экономическом отношении стран.

Международная организация по стандартизации и Международная электротехническая комиссия, определяя цели и задачи стандартизации, признают, что важнейшими результатами деятельности по стандартизации являются повышение степени соответствия продукции, работ (процессов) и услуг их функциональному назначению, устранение барьеров в торговле и содействие научно-техническому сотрудничеству. В Руководстве ИСО/МЭК 2 подчеркивается, что перед стандартизацией могут стоять одна или несколько конкретных целей, обеспечивающих соответствие продукции, работы (процесса) или услуги своему назначению. Такими целями могут быть:

- унификация - выбор оптимального числа размеров или видов продукции, работ (процессов) или услуг, необходимых для удовлетворения основных потребностей;

- практичность (удобство использования);

- совместимость - пригодность продукции, работ (процессов) или услуг к совместному, не вызывающему нежелательных взаимодействий, использованию при заданных условиях для выполнения установленных требований;

- взаимозаменяемость - пригодность одного изделия, работы (процесса) или услуги для использования вместо другого изделия, работы (процесса) или услуги в целях выполнения одних и тех же требований;

- охрана здоровья;

- обеспечение безопасности;

- охрана окружающей среды;

- защита продукции - предохранение продукции от воздействия климатических или других неблагоприятных условий при ее использовании, транспортировании или хранении;

- достижение взаимопонимания;

- улучшение экономических показателей, торговля.

Реализация одних целей может осуществляться одновременно с реализацией других.

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа .

Сабақтың №/Урок №  5

Тақырыбы/Тема занятия Основы взаимозаменяемости. Единая  система допусков и посадок.

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия  Плакаты

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал  стандарты

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии  Решение задач

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Межотраслевые стандарты, общегосударстввенные стандарты, Главная цель стандартов

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление: работа со стандартами

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа:

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  Опорный конспект № 2 стр. 35

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя           Куангалиева А. Б.

№5 урок

Категории и виды нормативных документов

Цель: рассмотреть документы, стандарты, нормы и правила в области стандартизации

К документам в области стандартизации, используемым на территории РК относятся:

- национальные стандарты;

- правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;

- применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;

- стандарты организаций;

- своды правил.

Закон «О техническом регулировании» изменил не только юридический статус стандартов, но и документальную базу стандартизации. Ранее согласно Закону РК"О стандартизации" к нормативным документам по стандартизации относились:

- государственные стандарты РК;

- международные (региональные) стандарты;

- правила, нормы и рекомендации по стандартизации;

- классификаторы технико-экономической информации;

- стандарты отраслей;

- стандарты предприятий;

- стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений.

Как видим, из существующего ныне перечня исключены стандарты отраслей и стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений, место государственных стандартов заняли национальные, а стандартов предприятий - стандарты организаций. Что немаловажно, в данный перечень также добавлены своды правил.

Каждый из перечисленных в настоящей статье документов в области стандартизации имеет свои принципиальные особенности, отражающие сущность, правовой статус, условия и порядок разработки и применения. Прежде всего, следует отметить, что ни правила по стандартизации, ни рекомендации, не должны дублировать положения национальных стандартов РК. Правила (нормы) по стандартизации и общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации по своему характеру являются документами обязательными для применения, что напрямую вытекает из их определения.

1. Национальные стандарты. В соответствии с Постановлением Госстандарта РК от 30.01.2004 N 4 "О национальных стандартах" со дня вступления в силу Закона «О техническом регулировании» государственные и межгосударственные стандарты, принятые Госстандартом РК до 01.07.2003, признаны национальными стандартами. Установленные указанными национальными стандартами требования к продукции и связанным с ней процессам до вступления в силу соответствующих технических регламентов подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в п.1 ст.46 Закона «О техническом регулировании».

Среди национальных стандартов, утвержденных и введенных в действие после принятия настоящего Закона, следует особо отметить такие, как:

- ГОСТ Р 1.0-2009. Стандартизация в РК. Основные положения.

- ГОСТ Р 1.2-2009. Стандартизация в РК. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены.

- ГОСТ Р 1.4-2009. Стандартизация в РК. Стандарты организаций. Общие положения.

- ГОСТ Р 1.5-2009. Стандартизация в РК. Стандарты национальные РК. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

- ГОСТ Р 1.9-2009. Стандартизация в РК. Знак соответствия национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения.

- ГОСТ Р 1.10-2009. Стандартизация в РК. Правила стандартизации и рекомендации по стандартизации. Порядок разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены.

- ГОСТ Р 1.12-2009. Стандартизация в РК. Термины и определения.

- ГОСТ Р 1.13-2009 Стандартизация в РК. Уведомления о проектах документов в области стандартизации. Основные положения.

- ГОСТ Р 1.6-2011. Стандартизация в РК. Проекты стандартов. Организация проведения экспертизы.

Понятие стандартизация в метрологии включает обширную область деятельности, в которую входят практически все аспекты жизнедеятельности современных предприятий. Стандартизация и метрология неразрывно связаны между собой. Стандартизация в метрологии один из самых необходимых и эффективных инструментов в организации метрологического обеспечения производства.

Во всех развитых странах используют стандартизацию и метрологию для улучшения роста и могущества страны. С их помощью решают вопросы повышения эффективности производства, увеличивают качество предметов производства. Стандартизация и метрология значительно влияют на качество жизни граждан страны. Правильно поставленная стандартизация в метрологии и метрологических службах способствует развитию предприятий во всех сферах деятельности.

В РК внедрена государственная система стандартизации (ГСС), которая сводит воедино все требования и помогает упорядочить работы по стандартизации и метрологии на всех отечественных предприятиях. На основе комплекса ГСС ведется работа по стандартизации и метрологии на всех жизненных циклах продукции. На основе этого комплекса осуществляется  метрологическое обеспечение и управление качеством продукции.

ГСС содержит не просто стандарты, все эти нормативные документы неразрывно связаны между собой. В них изложены основные определения, задачи качества, методы и пути решения задач стандартизации в метрологии и метрологического обеспечения. Изложены пути и методы использования и развития НТД по стандартизации и метрологии. Определена последовательность издания и применения стандартов и других нормативно-технических документов по стандартизации и метрологии. Определен порядок их корректировки и контроль за использованием и добровольным выполнением стандартов. При этом решен вопрос общих правил  оформления стандартов, что должно содержаться в них и др.

Вопросы для самоконтроля

- Дайте определение понятию «стандартизация». Назовите основные объекты стандартизации.

- Сформулируйте основные цели и задачи стандартизации.

- Приведите и поясните классификацию видов стандартов.

- Назовите известные вам методы стандартизации и дайте им краткую характеристику.

- Дайте определение и поясните суть следующих методов стандартизации: метода предпочтительных чисел и метода симплификации (ограничения). Что общего между этими методами?

- Поясните суть метода базовых конструкций (метода типизации), как одного из методов стандартизации. Приведите известный вам пример использования этого метода в радиоэлектронике.

- Поясните суть таких методов стандартизации, как метод агрегатирования и метод унификации. Что общего в этих методах и в чем их различие?

- Дайте определение понятию «категория стандарта». Назовите известные вам категории стандартов и поясните суть этого деления стандартов на категории.

- Поясните суть понятия «стандартизация по достигнутому уровню».

- Поясните суть понятия «опережающая стандартизация».

- Поясните суть понятия «комплексная стандартизация».

- Что такое стандарт отрасли (ОСТ), стандарт предприятия (СТП), технические условия (ТУ)? Что между ними общего и в чем различие между ними?

- Что такое «международный стандарт»? Кто разрабатывает и принимает эти стандарты и как они используются?

- Поясните, каким образом осуществляется государственный контроль и надзор за соблюдением государственных стандартов?

- Используя обозначение стандарта, дайте краткую характеристику следующим стандартам:

- ГОСТ 8.381 – 80 ГСИ;

- ГОСТ Р 50646 – 94;

- ГОСТ Р  ИСО/МЭК 17025 – 2000;

- ГОСТ Р 51000.3 – 96 (ЕN 45001).

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа .

Сабақтың №/Урок №  6

Тақырыбы/Тема занятия  Основные понятия о допусках и посадках.

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия  Оборудование к работе № 1

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии  Практическая работа № 1  «Система допусков и посадок»

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Оформление работы № 1

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа: практическая работа № 1

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  № 4  инструкция к работе № 1

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                     Куангалиева А. Б.

№6 урок

Основы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок

- Тема: Единая система допусков и посадков

- Цель: рассмотреть  необходимое допуски и посадки в технике

- Рекомендации по выбору посадок гладких соединений 1. В первую очередь следует выбирать посадки для наиболее ответственных и точных сопряжений, определяющих качество работы узла. Например, на узле (см. рис. П.8.2) вначале выбираются посадки подшипников качения, затем посадка зубчатого колеса на вал и посадка стакана в корпусе, а уже затем посадка, связанная с установкой уплотнения, посадка проставочного кольца и крышки подшипника. 2. При назначении посадок необходимо применять соответствующие стандарты и нормативно-технические документы, устанавливающие виды посадок, предельные отклонения и порядок их выбора. Например, выбор посадок подшипников качения, посадок типовых соединений (шпоночных, шлицевых, резьбовых и т.д.), назначение предельных отклонений для деталей уплотнительных элементов, сопрягаемых со стандартной манжетой и т.п. 3. Перед выбором посадки необходимо определить: o характер сопряжения (подвижное или неподвижное); o основные конструктивные требования, предъявляемые к сопряжению (скорость относительного перемещения деталей, компенсация погрешностей монтажа, необходимость центрирования сопрягаемых деталей или величина и характер нагрузок, передаваемых сопряжением). 4. После выбора вида посадки необходимо решить вопрос о точности выполнения сопряжения. При этом не следует забывать, что излишне высокая точность выполнения деталей ведет к значительным и неоправданным затратам при их изготовлении. Выбор квалитета зависит: o от точностных требований непосредственно к сопряжению; o от типа выбранной посадки, например, при применении переходных посадок изменение квалитета незначительно; o от точности, обусловленной эксплуатационным назначением механизма или машины в целом, особенно это относится к ответственным сопряжениям, например, точность сопряжения деталей в коробке скоростей прецизионного станка может значительно отличаться от точности посадок аналогичных деталей в коробке скоростей трактора. В общих чертах можно указать на следующее применение квалитетов. Квалитеты 4-й и 5-й применяются сравнительно редко, в особо точных соединениях, требующих высокой однородности зазора или натяга (приборные подшипники в корпусах и на валах, высокоточные зубчатые колеса на валах и оправках в измерительных приборах). Квалитеты 6-й и 7-й применяются для ответственных соединений в механизмах, где к посадкам предъявляются высокие требования в отношении определенности зазоров и натягов для обеспечения точности перемещений, плавного хода, герметичности соединения, механической прочности сопрягаемых деталей, а также для обеспечения точной сборки деталей (подшипники качения нормальной точности в корпусах и на валах, зубчатые колеса высокой и средней точности на валах, подшипники скольжения и т.п.). Квалитеты 8-й и 9-й применяются для посадок при относительно меньших требованиях к однородности зазоров или натягов и для посадок, обеспечивающих среднюю точность сборки (посадки с зазором для компенсации погрешностей формы и расположения сопрягаемых поверхностей, опоры скольжения средней точности, посадки с большими натягами). Квалитет 10-й применяется в посадках с зазором и в тех же случаях, что и 9-й, если условия эксплуатации допускают некоторое увеличение колебания зазоров в соединениях. Квалитеты 11-й и 12-й применяются в соединениях, где необходимы большие зазоры и допустимы их значительные колебания (грубая сборка). Эти квалитеты распространены в неответственных соединениях машин (крышки, фланцы, дистанционные кольца и т.п.). 2. ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ТИПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 2.1 Шпоночные соединения Шпоночные соединения предназначены для соединения с валами зубчатых колес, шкивов, махо-виков, муфт и других деталей и служат для передачи крутящих моментов. Наиболее часто применяются соединения с призматическими шпонками. Размеры, допуски, посадки и предельные отклонения соединений с призматическими шпонками установлены ГОСТ 23360-78*.

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа.

Сабақтың №/Урок №  7

Тақырыбы/Тема занятия Допуски и посадки цилиндрических соединения

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии  Практическая работа № 1  «Допуски и посадки»

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Оформление работы № 1

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа: практическая работа №3

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  № 4  инструкция к работе № 3

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                 Куангалиева А. Б.

№7 урок

Основные понятия о допусках и посадках

Цель: рассмотреть термины и понятия о допусках и посадках

Определения терминов, вошедших в раздел, по ГОСТ 25346-89 Размер – числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т.п.) в выбранных единицах измерения. Действительный размер – размер элемента, установленный измерением с допустимой погрешностью. Квалитет – совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров. Нулевая линия – линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении полей допусков и посадок. Вал – термин, условно применяемый для обозначения наружных элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы. Отверстие – термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы. Посадка – характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки. Допуск посадки – сумма допусков отверстия и вала, составляющих соединение. Зазор (S) – разность между размерами отверстия и вала до сборки, если отверстие больше размера вала. Натяг (N) – разность между размерами вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия. Посадка с зазором – посадка, при которой всегда образуется зазор в соединении, т.е. наименьший предельный размер отверстия больше наибольшего предельного размера вала или равен ему. При графическом изображении поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала (см. рис.1.2, в) Посадка с натягом – посадка, при которой всегда образуется натяг в соединении, т.е. наибольший предельный размер отверстия меньше наименьшего предельного размера вала или равен ему. При графическом изображении поле допуска отверстия расположено под полем допуска вала (см. рис.1.2, г). Переходная посадка – посадка, при которой возможно получение как зазора так и натяга в соединении, в зависимости от действительных размеров отверстия и вала. При графическом изображении поля допусков отверстия и вала перекрываются полностью или частично (см. рис.1.2, д). 1.2. Принципы построения системы допусков и посадок Системой допусков и посадок (СДП) называется совокупность рядов допусков и посадок, закономерно построенных на основе опыта, теоретических и экспериментальных исследований и оформленных в виде стандартов. Система предназначена для выбора минимально необходимых, но достаточных для практики вариантов допусков и посадок типовых соединений деталей машин, дает возможность стандартизировать режущие инструменты и калибры, облегчает конструирование, производство и взаимозаменяемость деталей машин, а также обусловливает их качество. Первый принцип построения СДП (установлено 20 квалитетов и определены формулы для расчета допусков) Было принято, что две или несколько деталей разных размеров следует считать одинаковой точности (принадлежащими одному квалитету), если их изготавливают на одном и том же оборудовании при одних и тех же условиях обработки (режимах резания и т.д.). Отсюда следует, что точность валов, изготовленных, например, шлифованием во всем диапазоне диаметров одинакова, несмотря на то, что погрешность обработки, как показали эксперименты, растет с увеличением размера обрабатываемой детали (рис. 1.3). Рис.1.3 Зависимость изменения погрешности была представлена как произведение двух частей. Одна часть (а) характеризовала тип станка, другая – зависела лишь от размера детали ( 3 d ): 3 A = a ⋅ d , где А – амплитуда рассеяния размеров, характеризующая погрешность обработки, мкм; d – диаметр обрабатываемой детали, мм; а – коэффициент, зависящий лишь от типа станка. В дальнейшем было решено, что допуски одного квалитета должны меняться так же, как изменяется погрешность обработки на станке в зависимости от размера обрабатываемой детали. Допуск (IT) рассчитывается по формуле: IT = k ⋅ i , где k – число единиц допуска, установленное для каждого квалитета; i – единица допуска, зависящая только от размера (табл. 1.1). Стандартом установлены квалитеты: 01, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 11, 12…18. Самые точные квалитеты (01, 0, 1, 2, 3, 4), как правило, применяются при изготовлении образцовых мер и калибров. Квалитеты с 5-го по 11-й, как правило, применяются для сопрягаемых элементов деталей. Квалитеты с 12-го по 18-й применяются для несопрягаемых элементов деталей. Чтобы максимально сократить число значений допусков при построении рядов допусков, стандартом установлены интервалы размеров, внутри которых значение допуска для данного квалитета не меняется. Таблица 1.1 Квалитет 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Число единиц допуска k 7 10 16 25 40 64 100 160 250 400 640 1000 1600 2500 Допуск для размеров до 500 мм IT k i, где i 0,45 D 0,001 D, мкм 3 = ⋅ = ⋅ + ⋅ Допуск для размеров свыше 500 до 3150 мм IT = k ⋅I, где I = 0,004 ⋅ D + 2,1 мкм П р и м е ч а н и я. 1. D – среднее геометрическое из крайних значений каждого интервала номинальных размеров, мм. 2. Таблица дана в сокращении. Значения допусков для установленных интервалов в диапазоне размеров до 500 мм приведены в табл. П.1.1 приложения. а d 1 3 а d 3 2 а d 3 3 А, мкм d, мм 20 40 60 80 100 120 0 40 80 120 160 200 240 Токарная обработка Шлифование Прецизионное шлифование Второй принцип построения СДП (установлено 27 основных отклонений валов и 27 основных отклонений отверстий) Основное отклонение – одно из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), определяющее положение поля допуска относительно нулевой линии. Основным является отклонение, ближайшее к нулевой линии. Основные отклонения отверстий обозначаются прописными буквами латинского алфавита, валов – строчными. Схема расположения основных отклонений с указанием квалитетов, в которых рекомендуется их применять, для размеров до 500 мм приведена на рис. 1.4. Затемненная область относится к отверстиям. Рис. 1.4 Для обеспечения образования посадок в системе вала, аналогичных посадкам в системе отверстия, существует общее правило построения основных отклонений, заключающееся в том, что основные отклонения отверстий равны по величине и противоположны по знаку основным отклонениям валов, обозначенным той же буквой. Из этого правила сделано исключение. Для получения идентичных зазоров и натягов в системе вала и в системе отверстия у переходных и прессовых посадок, в которых отверстие данного квалитета соединяется с валом ближайшего более точного квалитета, основные отклонения рассчитываются по специальной зависимости и поэтому становятся несимметричными. Третий принцип построения СДП (предусмотрены системы образования посадок) Предусмотрены посадки в системе отверстия и в системе вала. Посадки в системе отверстия – посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков валов с полем допуска основного отверстия (рис. 1.5, а). Основное отверстие (H) – отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю. Посадки в системе вала – посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков отверстий с полем допуска основного вала (рис. 1.5, б). Основной вал (h) – вал, верхнее отклонение которого равно нулю. Рис. 1.5 Точные отверстия обрабатываются дорогостоящим мерным инструментом (зенкерами, развертками, протяжками и т.п.). Каждый такой инструмент применяют для обработки только одного размера с определенным полем допуска. f6 js6 m6 r6 H7 0 0 + + - - Ó40 Ó40 F7 M7 R7 Js7 h6 а) б) A B C D E F GH Js js K M N P R S T U V X Y Z a b c d e f g h k m n p r s t u v x y z 11 11 11 11 11 11 10 10 10 999 99 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 55 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 99 9 10 10 10 11 11 11 11 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 11 11 + - 0 - предпочтительные поля допусков * Таблица дана в сокращении Валы же независимо от их размера обрабатывают одним и тем же резцом или шлифовальным кругом. При широком применении системы вала необходимость в мерном инструменте многократно возрастет, поэтому предпочтение отдается системе отверстия. Однако в некоторых случаях по конструктивным соображениям приходится применять систему вала, например, когда требуется чередовать соединения нескольких отверстий одинакового номинального размера, но с разными посадками на одном валу. На рис. 1.6, а показано соединение, имеющее подвижную посадку поршневого пальца 1 с шатуном 2 и неподвижную в бобышках поршня 3, которое целесообразно выполнить в системе вала (рис. 1.6, в), а не в системе отверстия (рис. 1.6, б). Систему вала выгоднее применять и тогда, когда оси, валики, штифты могут быть изготовлены из точных холоднотянутых прутков без дополнительной механической обработки их наружных поверхностей. Рис. 1.6 В некоторых случаях целесообразно применять посадки, образованные таким сочетанием полей допусков отверстия и вала, когда ни одна из деталей не является основной. Такие посадки называются внесистемными.

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа

Сабақтың №/Урок №  8

Тақырыбы/Тема занятия Типы посадок

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная   Рассмотреть типы посадок, формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Рассмотреть различные типы посадок

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа:

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  № 2 стр. 41-43

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                      Куангалиева А. Б.

№ 8  урок

Типы посадок

Цель: рассмотерть различные типы посадок в технике

Методы выбора посадок Выбор посадок производится одним из трех методов.

1. Метод прецедентов, или аналогов. Посадка выбирается по аналогии с посадкой в надежно работающем узле. Сложность метода заключается в оценке и сопоставлении условий работы посадки в проектируемом узле и аналоге.

2. Метод подобия - развитие метода прецедентов. Посадки выбираются на основании рекомендаций отраслевых технических документов и литературных источников.

Недостатком метода является, как правило, отсутствие точных количественных оценок условий работы сопряжений.

3. Расчетный метод - является наиболее обоснованным методом выбора посадок. Посадки рассчитываются на основании полуэмпирических зависимостей. Однако формулы не всегда учитывают сложный характер физических явлений, происходящих в сопряжении.

В любом случае новые опытные образцы изделий перед запуском в серийное производство проходят целый ряд испытаний, по результатам которых отдельные посадки могут быть подкорректированы.

Квалификация конструктора, в частности, определяется и тем, потребовалась ли корректировка посадок в разработанном им узле. 1.6 Посадки с зазором 1.6.1 Особенности посадок • В сопряжении образуются зазоры. На рис. 1.7 приведена в сокращении схема расположения полей допусков посадок с зазором в системе отверстия для размеров до 500 мм.

• Посадки применяются как в точных, так и в грубых квалитетах.

• Посадки предназначены для подвижных сопряжений, например, для подшипников скольже-ния, а также для неподвижных сопряжений, например, для обеспечения беспрепятственной сборки деталей, что особенно важно при автоматизации сборочных операций.

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа .

Сабақтың №/Урок№  9

Тақырыбы/Тема занятия Допуски и посадки цлиндрических соединений.

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии-ответы на контрольные вопрсы.

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Рассмотреть допустимые натяги и зазоры.

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа:

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  № 4  инструкция к работе № 5

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                  Куангалиева А. Б.

№  9 Урок

Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений

Цель: Рассмотреть допустимые натяги и зазоры

  - ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ГЛАДКИХ СОЕДИНЕНИЙ 1.1 Основные понятия Рассмотрим сопряжение с зазором (рис. 1.1, а). Для получения зазора S в сопряжении размер D отверстия втулки должен быть больше размера d вала. При изготовлении деталей размеры D и d выполняются с погрешностями. Конструктор исходит из того, что погрешности неизбежны, и определяет, в каких пределах они допустимы, т.е. сопряжение еще удовлетворяет требованиям правильной сборки и нормальному функционированию. Конструктор устанавливает два предельных размера для вала – dmax , dmin и два предельных размера для отверстия – Dmax , Dmin , внутри которых должны находиться действительные размеры сопрягаемых деталей (рис.1.1, б). Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами называется допуском – Td и TD . Рис. 1.1 Нанесение на чертеже соединения такого количества размеров крайне неудобно, поэтому было принято устанавливать один общий размер для вала и отверстия, называемый номинальным – D и указывать от него предельные отклонения (рис. 1.1, в). Верхнее отклонение ES, es – алгебраическая разность между наибольшим и номинальным размерами. ES = Dmax – D ; es = dmax – D Нижнее отклонение EI, ei – алгебраическая разность между наименьшим и номинальным размерами. EI = Dmin – D ; ei = dmin – D Поле допуска – поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и определяемое величиной допуска и его положением относительно нулевой линии, соответствующей номинальному размеру. Графическое изображение полей допусков посадки с зазором приведено на рис. 1.1, в. Чем уже поле между верхним и нижним отклонениями, тем выше при прочих равных условиях степень точности, которая обозначается цифрой и называется квалитетом. Положение допуска относительно нулевой линии определяется основным отклонением – одним из двух предельных отклонений, ближайшим к нулевой линии, и обозначается одной из букв (или их сочетаний) латинского алфавита. Прописные буквы относятся к отверстиям, а строчные – к валам. Таким образом, поле допуска обозначается сочетанием буквы, указывающей на положение D d s D D d D d max max min min T T D d 0 + - T T d D es ei EI ES а) б) в) допуска относительно нулевой линии, с цифрой, говорящей о степени точности – величине допуска. Примеры обозначения на чертеже полей допусков и схемы их построения для отверстия и вала, а также значения отклонений и расчет допусков приведены на рис. 1.2, а, б. Рис. 1.2 В зависимости от взаимного расположения полей допусков отверстия и вала различают посадки трех типов: с зазором, с натягом и переходные. На рис. 1.2, в, г, д приведены примеры различных посадок. Указаны формулы для расчета зазоров и натягов в соединениях и амплитуды их колебаний, называемые допуском посадки (TS, TN). Нетрудно заметить, что допуск посадки, независимо от ее типа, есть сумма допусков отверстия и вала, составляющих соединение. max max max max max max max min min min min min min min 0 0 0 0 0 + + + + + - - - - - б) а) в) г) д) Ó25 Н7 Ó25 Н7/f6 Ó25 Н7/r6 Ó25 Н7/k6 Ó25 f6 Ó25 Ó25 Ó25 Ó25 Ó25 Н7 Н7 Н7 Н7 f6 f6 r6 k6 +21 +21 +21 +21 -33 -20 -33 -20 +41 +28 +2 +15 Верхнее отклонение: ES = +21 мкм Нижнее отклонение: EI = 0 Верхнее отклонение: es = -20 мкм Нижнее отклонение: ei = -33 мкм Параметрыотверстия: ES = +21 мкм, EI = 0, T = 21 мкм Параметрывала: es = -20 мкм, ei = -33 мкм, T = 13 мкм Наибольший и наименьший зазоры: S = ES - ei = +21 - (-33) = 54 мкм, S = EI - es = 0 - (-20) = 20 мкм Допуск посадки: TS = S - S = 54 - 20 = 34 мкм TS = ES - ei - EI + es = T + T , TS = 21 + 13 = 34 мкм Параметрыотверстия: ES = +21 мкм, EI = 0, T = 21 мкм Параметрывала: es = +41 мкм, ei = +28 мкм, T = 13 мкм Наибольший и наименьший натяги: N = es - EI = +41 - 0 = 41 мкм, N = ei - ES = +28 - 21 = 7 мкм Допуск посадки: TN = N - N = 41 - 7 = 34 мкм TN = es - EI - ei + ES = T + T , TN = 21 + 13 = 34 мкм Посадка с зазором Отверстие Вал Посадка с натягом Посадка переходная D D D D D D D d d d d d d d Допуск: T = ES - EI = +21 - 0 = 21 мкм Допуск: T = es -ei = -20 - (-33) = 13 мкм Параметрыотверстия: ES = +21 мкм, EI = 0, T = 21 мкм Параметрывала: es = +15 мкм, ei = +2 мкм, T =13 мкм N = es - EI = +15 - 0 = 15 мкм, N = ei - ES = +2 - 21= -19 мкм, Наибольший и наименьший натяги: Допуск посадки: TN = N - N = 15 - (-19) = 34 мкм, TN = es - EI - ei + ES = T + T , TN = 21 + 13 = 34 мкм -N = S Наибольший зазор переходной посадки часто представляют в виде отрицательного наименьшего натяга см. рис. 1.2, д. При расчете и выборе посадок конструктора могут интересовать не только предельные зазоры и натяги, но и средние, обычно наиболее вероятные, зазоры и натяги: средний зазор: Sc = (Smax +Smin ) / 2 ; средний натяг: Nc = (Nmax + Nmin )

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа ТО-

Сабақтың №/Урок№  10

Тақырыбы/Тема занятия Точность формы и  расположении

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия  схемы  для темы

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Рассмотреть точность формы и взаимного расположения поверхности. Класс точности

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:  работа со схемами

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа:

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  № 2  стр 45-49

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                   Куангалиева А. Б.

Урок № 10

Точность формы взаимного расположения поверхности

Цель: рассмотреть характеристики расположения поверхностей

Определения и методы выбора базовых поверхностей.

Технологическими базами называют поверхности, используемые для определения положения заготовки или изделия в процессе изготовления. При установке детали в приспособлении за технологические базы принимают реальные поверхности, непосредственно контактирующие с установочными элементами приспособления.

Базой называется поверхность, ось, линия или точка, принадлежащая детали и служащие для базирования (определяющие положение заготовки при её обработке).

Выбор технологических баз проводим с учётом принципов базирования:

- за черновую базу (базу на первой операции механической обработки) принимаем поверхность в дальнейшем не обрабатываемую или имеющую наименьший припуск;

- черновую базу нельзя использовать более одного раза;

- рекомендуется совмещать технологическую базу с измерительной и конструкторской (принцип совмещения баз);

- рекомендуется принимать за технологическую базу одну и ту же поверхность (принцип постоянства баз).

Базы должны обеспечить отсутствие недопустимых деформаций детали, а также простоту конструкции станочного приспособления с удобной установкой, креплением и снятием обрабатываемой детали.

В современном производстве одноименные детали изготавливают партиями. Точность каждого параметра детали можно оценить величиной их погрешности, которая является результатом влияния на процесс формирования деталей множества различных факторов, каждый из которых обусловливает свою элементарную погрешность. При ограничении точности изготовления партии деталей погрешность детали с наибольшим размером называют верхним отклонением размера данной партии, а с наименьшим - нижним. Кроме верхнего и нижнего отклонений размеров, характеризующих точность изготовления деталей относительно номинального размера, однородность размеров всех деталей в этой партии можно охарактеризовать разностью между верхним и нижним отклонениями. Чем меньше эта разность, тем более близки размеры у всех деталей, тем более точно изготовлена партия деталей. Эту разность называют полем рассеяния размеров конкретной партии деталей.

Часть размеров детали должна быть выполнена с гарантированной точностью (в пределах заданных допусков), а остальные размеры выполняют без заданных чертежом пределов отклонений. При изготовлении таких деталей на «свободные размеры» устанавливают технологические допуски. Точность размера определяется точностью установки режущего инструмента на размер (настройкой), длиной проходов и размерами самого инструмента (мерного или профильного)

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа .

Сабақтың №/Урок №  11

Тақырыбы/Тема занятия Шероховатость поверхности

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Формирование  навыков работы сопределением шероховатости.

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия  Оборудование к работе № 2

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии  Практическая работа № 2  «Шероховатость поверхности»

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Оформление работы №4

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа: практическая работа № 2

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  № 4  инструкция к работе № 4

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                 Куангалиева А. Б.

№11 урок

Шероховатость поверхности

Цель рассмотреть  экстремальные параметры поверхности

Детали могут иметь различную шероховатость поверхностей, зависящую от способов их изготовления.

Под шероховатостью поверхности подразумевают числовую характеристику величины микронеровностей реальной поверхности, определяющую ее отклонение от идеально гладкой поверхности (рис. 1). Номенклатура параметров, типы направлений неровностей поверхности и числовые значения параметров для оценки шероховатости поверхностей устанавливаются ГОСТ 2789 - 73.

Рис. 1. Параметры шероховатости.

Основные параметры:

Ra - среднеарифметическое отклонение профиля, мкм (1 мкм = 1 м/1000000),

Rz- высота неровностей профиля по десяти точкам, мкм.

Числовые значения Ra или Rz выбираются из таблицы (рис. 2).

Рис. 2. Отклонения профиля.

При обозначении шероховатости параметр Ra пишется без символа (например, 0,5), остальные параметры наносят с символами. Стандартом установлено 14 классов шероховатостей деталей. Чем выше класс шероховатости, тем меньше высота неровностей, а следовательно, чище поверхность.

Определение шероховатости поверхности производят сравнением поверхности с соответствующим эталоном или специальными приборами (профилографом, профилометром, двойным микроскопом).

ГОСТ 2.309 - 73 устанавливает обозначения шероховатости поверхностей и правила нанесения их на чертежах изделий всех отраслей промышленности. На рис. 4 даны формы и размеры знаков для обозначения на чертежах шероховатости поверхности.

Рис. 3. Таблица оценки шероховатости.

Высота h знаков должна быть равна высоте цифр размерных чисел чертежа. Высота H составляет 1,5...3 h. Толщина линий знаков должна быть равна 1/2 толщины линии видимого контура. Размеры и толщина линий у знака в правом верхнем углу, взятого в скобки, должны быть такими же, как у знаков, расположенных на чертеже, а у знака перед скобкой - в 1,5 раза больше.

Знаки шероховатости, представленные на рис. 4, указывают на вид обработки.

Рис. 4. Простановка знаков шероховатости.

Первый знак - поверхность образована удалением слоя материала (например, точением, сверлением, травлением и т.п.).

Второй знак - поверхность образована без удаления слоя материала (например, литьем, ковкой, прокаткой и т.п.).

Третий знак - поверхность, вид обработки которой конструктором не устанавливается, но указываются параметры Ra или Rz и другие требования к поверхности.

Отсутствие знака означает, что поверхность не нормируется данным чертежом, т.е. к поверхности не предъявляется никаких требований.

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа .

Сабақтың №/Урок№ 13

Тақырыбы/Тема занятия Допуски и посадки подшипников качения

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Рассмотреть допуски и посадки подшипников качения.

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа: практическая работа  №3

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  № 4  инструкция к работе № 5

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                  Куангалиева А. Б.

№12 урок

Допуски и посадки подшипников и резбовых соединений

Цель: рассмотреть зазоры для подшипников

Расчет подшипников скольжения Рассмотрим упрощенный метод расчета зазоров и выбора посадок подшипников скольжения с гидродинамическим режимом работы. У гидродинамических подшипников смазочное масло увлекается вращающейся цапфой в постепенно сужающийся клиновой зазор между цапфой и вкладышем подшипника, в результате чего возникает гидродинамическое давление, превышающее нагрузку на опору. Цапфа всплывает (рис.1.8). В месте наибольшего сближения цапфы и вкладыша образуется масляный слой толщиной h. Качество, надежность и долговечность работы подшипника зависят от толщины масляного слоя h, на которую, при прочих равных условиях работы подшипника, будет влиять зазор S (разность между диаметром цапфы и диаметром отверстия вкладыша). Допустим, что зазор S будет очень небольшим, в этом случае величина h также будет маленькой, по ряду причин работа подшипника в таких условиях будет неустойчивой. Теперь пусть зазор S будет достаточно большим, и в этом случае значение h будет маленьким из-за малой подъемной силы гидродинамического клина. Отсюда можно сделать вывод, что для определенных условий работы имеется некоторый интервал, внутри которого будет существовать надежное всплытие. Рис. 1.8 Сущность расчета посадки заключается в том, чтобы определить интервал зазоров [Smin ]...[Smax ] (см. рис. 1.8), при котором величина всплытия будет не меньше предварительно выбранной допустимо минимальной толщины масляного слоя [ hmin ]. Исходя из сказанного, найдем величину [ hmin ] и установим зависимость между h и S. Для обеспечения жидкостного трения необходимо, чтобы микронеровности цапфы и вкладыша не касались при работе подшипника. Это возможно при условии: [hmin ] ≥ RZ1 + RZ2 + ∆ф + ∆P + ∆изг + ∆ Д , (1.1) где RZ1, RZ2 - высота неровностей вкладышей подшипника и цапфы вала; ∆ ф, ∆ р - поправки, учитывающие влияние погрешностей формы и расположения цапфы и вкладыша; ∆изг - поправка, учитывающая влияние изгиба вала; ∆ Д - добавка, учитывающая разного рода отклонения от принятого режима работы. Для упрощенного расчета можно применять зависимость: [ ] ( Д ) miт RZ1 RZ2 h ≥ k ⋅ + + ∆ , (1.2) где k - коэффициент запаса надежности по толщине масляного слоя (k ≥ 2). Известна зависимость для среднего удельного давления у гидродинамического подшипника: e d ω h [h ] [S ] S S-h [S ] min min max h 2 R 2 C S D p = ⋅ µ ⋅ω ⋅ , (1.3) где µ - динамическая вязкость масла при рабочей температуре подшипника, H⋅c/м 2 ; ω - угловая скорость цапфы рад/c; S - диаметральный зазор, м; D - номинальный диаметр сопряжения, м; CR - безразмерный коэффициент нагруженности подшипника, зависящий от l/ D и χ; l - длина подшипника , м; χ - относительный эксцентриситет, который связан зависимостью с h: h = 0.5 ⋅S − e = 0.5 ⋅S ⋅(1 − χ ) (1.4) Определим из формулы (1.3) значение S: CR P S D ⋅ ⋅ = ⋅ µ ω . (1.5) C учетом формулы (1.4) найдем выражение для h: C (1 ) 2 P D h R χ µ ω ⋅ ⋅ − ⋅ = ⋅ . (1.6) Значения CR ⋅(1 − χ ) = A в зависимости от χ и D l приведены в табл.1.3. Таким образом, определив минимально допустимую величину всплытия - [ hmin ] по формуле (1.2), мы сможем определить величину A: P D 2 [ h ] A min µ ⋅ω ⋅ ⋅ = , а по табл. 1.3 значения χmin и χmаx. По найденным значениям χmin и χmаx определим по формуле 1.4. соответственно [Smin ] и [Smax ]. Таблица 1.3 Значение CR ⋅(1 − χ ) = A при D l χ 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 2.0 0.30 0.299 0.339 0.375 0.408 0.438 0.464 0.488 0.610 0.763 0.40 0.319 0.360 0.397 0.431 0.461 0.487 0.510 0.891 1.091 0.50 0.327 0.367 0.402 0.434 0.462 0.487 0.508 1.248 1.483 0.60 0.324 0.361 0.394 0.423 0.448 0.469 0.488 1.763 2.070 0.65 0.317 0.352 0.283 0.410 0.433 0.452 0.469 2.099 2.446 0.70 0.310 0.344 0.372 0.369 0.417 0.434 0.450 2.600 2.981 0.75 0.298 0.328 0.351 0.375 0.393 0.408 0.421 3.242 3.671

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа .

Сабақтың №/Урок №13

Тақырыбы/Тема занятия Комплексная система  подготовки по стандартизации

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Рассмотреть систему организации по стандартизации в Казахстане

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа:

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  Контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  № 1 стр. 50-52

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                        Куангалиева А. Б.

Комплексная система подготовки по стандартизации.

На современном этапе развития экономики стандартизация является одним из важнейших элементов технического регулирования, а стоящие перед ней цели не только в нашей стране, но и в других странах, перекликаются с целями технического регулирования.

Несомненно, повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, животных и растений, экологической безопасности, являются приоритетными целями стандартизации и технического регулирования в общем, однако было бы неверным полностью концентрироваться на них, особенно сейчас, в период становления системы технического регулирования.

Не менее важной целью технического регулирования и стандартизации является создание механизмов, стимулирующих конкурентоспособность продукции отечественных производителей.

С точки зрения экономики - это одна из первостепенных задач, а стандартизация и техническое регулирование являются эффективнейшим механизмом ее реализации, показавшим себя во всем мире именно как механизм повышения конкурентоспособности продукции.

В отношении Казахстана этому могут служить положения Концепции развития национальной системы стандартизации, которая рекомендована федеральным органам исполнительной власти для применения при проведении работ в области технического регулирования.

В Концепции, в частности, указано, что сформированная на протяжении многих десятилетий система государственной стандартизации в ходе реформы технического регулирования должна быть заменена на национальную систему стандартизации.

Новая система в условиях глобализации экономических отношений призвана обеспечить баланс интересов государства,

хозяйствующих субъектов, общественных организаций и потребителей. Кроме того - повысить конкурентоспособность российской экономики, создать условия для развития предпринимательства на основе повышения качества товаров, работ и услуг.

## В качестве стратегических целей развития национальной системы стандартизации в Концепции указаны:

- повышение качества и конкурентоспособности российской продукции, работ и услуг, реализуемых на внутреннем и внешнем рынках;

- обеспечение научно-технического прогресса;

- обеспечение обороноспособности, экономической, экологической, научно-технической и технологической безопасности Российской Федерации;

- обеспечение единства измерений;

- обеспечение рационального использования ресурсов;

- обеспечение технической, информационной совместимости и взаимозаменяемости продукции;

- содействие взаимопроникновению технологий, знаний и опыта, накопленных в различных отраслях экономики;

- содействие сохранению Российской Федерацией позиции одной из ведущих в экономическом отношении стран.

Международная организация по стандартизации и Международная электротехническая комиссия, определяя цели и задачи стандартизации, признают, что важнейшими результатами деятельности по стандартизации являются повышение степени соответствия продукции, работ (процессов) и услуг их функциональному назначению, устранение барьеров в торговле и содействие научно-техническому сотрудничеству. В Руководстве ИСО/МЭК 2 подчеркивается, что перед стандартизацией могут стоять одна или несколько конкретных целей, обеспечивающих соответствие продукции, работы (процесса) или услуги своему назначению. Такими целями могут быть:

- унификация - выбор оптимального числа размеров или видов продукции, работ (процессов) или услуг, необходимых для удовлетворения основных потребностей;

- практичность (удобство использования);

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа.

Сабақтың №/Урок№  14

Тақырыбы/Тема занятия Метрология.Поле допусков..

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Расмотреть применение допусков для валов и отверстий .

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия  Оборудование к работе № 3

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии  Практическая работа №   3 Определение погрешности приборов»

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Рассмотреть работу метрологических организации в РК

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:  оформление работы № 3

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа: практическая работа № 3

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  Контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  № 4  инструкция к работе № 6

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя              Куангалиева А. Б.

№ 14 урок

Поле допусков

Цель рассмотреть применение поле допусков для валов и отверствий

1.1. Устанавливаемые настоящим стандартом поля допусков валов и отверстий являются ограничительным отбором для общего применения из всей совокупности полей допусков, которые могут быть получены различным сочетанием основных отклонений и допусков по ГОСТ 25346-89.

(Изм. редакция, изм. № 1)

Поля допусков, не включенные в данный стандарт, являются специальными. Их применение допускается лишь в технически и экономически обоснованных случаях (если применение полей допусков по настоящему стандарту не обеспечивает требования, предъявляемые к изделиям) или если они предусмотрены в государственных стандартах для соответствующих видов продукции (изделий), материалов или способов изготовления.

1.2. Рекомендации по образованию посадок из предусмотренных в настоящем стандарте полей допусков валов и отверстий приведены в прил о жении 1 (рекомендуемом).

# 2. ПОЛЯ ДОПУСКОВ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ МЕНЕЕ 1 MM

2.1. Поля допусков должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.

2.2. Числовые значения предельных отклонений размеров должны соответствовать указанным та бл. 3 и 4.

2.3. Рекомендуемые поля допусков валов и отверстий в интервалах номинальных размеров менее 1 мм приведены в приложен ии 2 (рекомендуемом).

# 3. ПОЛЯ ДОПУСКОВ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ ОТ 1 ДО 500 MM

3.1. Поля допусков должны соответствовать указанным в табл. 5 и 6. В первую очередь следует применять предпочтительные поля допусков (обозначение их заключено в утолщенные рамки).

3.2. Числовые значения предельных отклонений размеров должны соответствовать указанным в табл. 7 и 8.

3.3. В технически и экономически обоснованных случаях (если применение полей допусков по табл. 5 и 6 не обеспечивает предъявляемых к изделиям требований) допускается применение дополнительных полей допусков, приведенных в обязательном прило жении 3 .

# 4. ПОЛЯ ДОПУСКОВ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ СВЫШЕ 500 ДО 3150 MM

4.1. Поля допусков должны соответствовать указанным в табл. 9 и 10.

4.2 Числовые значения предельных отклонений размеров должны соответствовать указанным в та бл. 11 и 12.

Поля допусков валов при номинальных размерах менее 1 мм

Таблица 1

| Квалитет | Основные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cd | d | e | ef | f | fg | g | h | js | k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  | h 01* | js 01* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | h 0* | js 0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | h 1* | js 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | h 2* | js 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | h 3* | js 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | f 4 | fg 4 | g 4 | h 4 | js 4 | k 4 | m 4 | n 4 | p 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | e 5 | ef 5 | f 5 | fg 5 | g 5 | h 5 | js 5 | k 5 | m 5 | n 5 | p 5 | r 5 | s 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | d 6 | e 6 | ef 6 | f 6 | fg 6 | g 6 | h 6 | js 6 | k 6 |  | n 6 | p 6 | r 6 | s 6 |  | u 6 |  |  |  | z 6 |
| 7 | cd 7 | d 7 | e 7 | ef 7 | f 7 | fg 7 |  | h 7 | js 7 | k 7 |  |  |  |  | s 7 |  |  |  | x 7 |  | z 7 |
| 8 | cd 8 | d 8 | e 8 | ef 8 | f 8 |  |  | h 8 | js 8 | k 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | x 8 |  | z 8 |
| 9 | cd 9 | d 9 | e 9 | ef 9 |  |  |  | h 9 | js 9* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | cd 10 | d 10 |  |  |  |  |  | h 10 | js 10* | k 10* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | h 11 | js 11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | h 12* | js 12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | h13* | js13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Поля допусков отверстий при номинальных размерах менее 1 мм

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа

Сабақтың №/Урок №  14

Тақырыбы/Тема занятия Основные понятия и определения в метрологии. Система СИ.

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Рассмотреть основные  величины  системы СИ

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа:

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  № 2 стр 42-46

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                     Куангалиева А. Б.

№14  урок

Метрология, её задачи и роль в народном хозяйстве

Цель: рассмотреть  предметы и задачи метрологии

  - Метрология - наука об измерениях В практической жизни человек всюду имеет дело с измерениями. На каждом шагу встречаются измерения таких величин, как длина, объем, вес, время и др. Измерения являются одним из важнейших путей познания природы человеком. Они дают количественную характеристику окружающего мира, раскрывая человеку действующие в природе закономерности. Все отрасли техники не могли бы существовать без развернутой системы измерений, определяющих как все технологические процессы, контроль и управление ими, так и свойства и качество выпускаемой продукций. Велико значение измерений в современном обществе. Они служат не только основой научно-технических знаний, но имеют первостепенное значение для учета материальных ресурсов и планирования, для внутренней и внешней торговли, для обеспечения качества продукции, взаимозаменяемости узлов и деталей и со-вершенствования технологии, для обеспечения безопасности труда и других видов человеческой деятельности. Особенно возросла роль измерений в век широкого внедрения новой техники, развития электроники, автоматизации, атом-ной энергетики, космических полетов. Высокая точность управления полетами космических аппаратов достигнута благодаря современным совершенным средствам измерений, устанавливаемым как на самих космических аппаратах, так и в измерительно-управляющих центрах. Большое разнообразие явлений, с которыми приходится сталкиваться, определяет широкий круг величин, подлежащих измерению. Во всех случаях проведения измерений, независимо от измеряемой величины, метода и средства измерений, есть общее, что составляет основу измерений - это сравнение опытным путем данной величины с другой подобной ей, принятой за единицу. При всяком измерении мы с помощью эксперимента оцениваем физическую величину в виде некоторого числа принятых для нее единиц, т.е. находим ее значение. В настоящее время установлено следующее определение измерения: измерение есть нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств. Отраслью науки, изучающей измерения, является метрология. Слово "метрология" образовано из двух греческих слов: метрон - мера и логос - учение. Дословный перевод слова "метрология" - учение о мерах. Долгое время метрология оставалась в основном описательной наукой о различных мерах и соотношениях между ними. С конца прошлого века благодаря прогрессу физических наук метрология получила существенное развитие. Большую роль в становлении современной метрологии как одной из наук физического цикла сыграл Д. И. Менделеев, руководивший отечественной метрологией в период 1892 - 1907 гг. Метрология в ее современном понимании - наука об измерениях, методах, средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Единство измерений - такое состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью. Единство измерений необходимо для того, чтобы можно было сопоставить результаты измерений, выполненных в разных местах, в разное время, с использованием разных методов и средств измерений. Точность измерений характеризуется близостью их результатов к истинному значению измеряемой величины. Таким образом, важнейшей задачей метрологии является усовершенствованием эталонов, разработкой новых методов точных измерений, обес-печение единства и необходимой точности измерений.

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа .

Сабақтың №/Урок№

Тақырыбы/Тема занятия Метрологическое  обеспечение производства

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал   карточки

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

История создания метрологической конвенсии. Организации МБМВ

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление: перевод едениц в систему СИ

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа:

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  Контрольные вопросы.

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание   № 1  стр. 55-57   упр. 14

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                Куангалиева А. Б.

№ урок

Метрологическое обеспечение производства и метрологическая служба РК, отраслей и предприятий.

Измерение является важнейшим понятием в метрологии. Это организованное действие человека, выполняемое для количествен-ного познания свойств физического объекта с помощью определения опытным путем значения какой-либо физической величины [20]. Существует несколько видов измерений. При их классификации обычно исходят из характера зависимости измеряемой величины от времени, вида уравнения измерений, условий, определяющих точность результата измерений и способов выражения этих результатов. По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения разделяются на • статические, при которых измеряемая величина остается постоянной во времени; • динамические, в процессе которых измеряемая величина изменяется и является непостоянной во времени. Статическими измерениями являются, например, измерения размеров тела, постоянного давления, динамическими - измерения пульсирующих давлений, вибраций. По способу получения результатов измерений их разделяют на • прямые; • косвенные; • совокупные; • совместные. Прямые - это измерения, при которых искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных. Прямые измерения можно выразить формулой , где - искомое значение измеряемой величины, а - значение, непосредственно получаемое из опытных данных. При прямых измерениях экспериментальным операциям подвергают измеряемую величину, которую сравнивают с мерой непосредственно или же с помощью измерительных приборов, градуированных в требуемых единицах. Примерами прямых служат измерения длины тела линейкой, массы при помощи весов и др. Прямые измерения широко применяются в машиностроении, а также при контроле технологических процессов (измерение давления, температуры и др.). Косвенные - это измерения, при которых искомую величину определяют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям, т.е. измеряют не собственно определяемую величину, а другие, функционально с ней связанные. Значение измеряемой величины находят путем вычисления по формуле , где - искомое значение косвенно измеряемой величины; - функциональная зависимость, которая заранее известна, - значения величин, измеренных прямым способом. Примеры косвенных измерений: определение объема тела по прямым измерениям его геометрических размеров, нахождение удельного электрического сопротивления проводника по его сопротивлению, длине и площади поперечного сечения. Косвенные измерения широко распространены в тех случаях, когда искомую величину невозможно или слишком сложно измерить непосредственно или когда прямое измерение дает менее точный результат. Роль их особенно велика при измерении величин, недоступных непосредственному экспериментальному сравнению, например размеров астрономического или внутриатомного порядка. Совокупные - это производимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомую определяют решением системы уравнений, получаемых при пря-мых измерениях различных сочетаний этих величин. Примером совокупных измерений является определение массы отдельных гирь набора (калибровка по известной массе одной из них и по результатам прямых сравнений масс различных сочетаний гирь). Пример. Необходимо произвести калибровку разновеса, состоящего из гирь массой 1, 2, 2*, 5, 10 и 20 кг (звездочкой отмечена гиря, имеющая то же самое номинальное значение, но другое истинное). Калибровка состоит в определении массы каждой гири по одной образцовой гире, например по гире массой 1 кг. Для этого про-ведем измерения, меняя каждый раз комбинацию гирь (цифры показывают массу отдельных гирь, - обозначает массу образцовой гири в 1 кг): и т.д. Буквы означают грузики, которые приходится прибавлять или отнимать от массы гири, указанной в правой части уравнения, для уравновешивания весов. Решив эту систему уравнений, можно определить значение массы каждой гири. Совместные - это производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для нахождения зависимостей между ними. В качестве примера можно назвать измерение электрического сопротивления при 200 С и температурных коэффициентов измерительного резистора по данным прямых из- мерений его сопротивления при различных температурах. По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на три класса: 1. Измерения максимально возможной точности, достижимой при существующем уровне техники. К ним относятся в первую очередь эталонные измерения, связанные с максимально возможной точностью воспроизведения установленных единиц физических величин, и, кроме того, измерения физических констант, прежде всего универсальных (например абсолютного значения ускорения свободного падения, гиромагнит-ного отношения протона и др.). К этому же классу относятся и некоторые специальные изме-рения, требующие высокой точности. 2. Контрольно-поверочные измерения, погрешность которых с определенной вероятностью не должна превышать некоторого за-данного значения. К ним относятся измерения, выполняемые лабораториями государственного надзора за внедрением и соблюдением стандартов и состоянием измерительной техники и заводскими измерительными лабораториями, которые гарантируют погрешность результата с определенной вероятностью, не превышающей некоторого, заранее заданного значения. 3. Технические измерения, в которых погрешность результата определяется характеристиками средств измерений. Примерами технических измерений являются измерения, выполняемые в процессе производства на машиностроительных предприятиях, на щитах распределительных устройств электрических станций и др. По способу выражения результатов измерений различают абсолютные и относительные измерения. Абсолютными называются измерения, которые основаны на прямых измерениях одной или нескольких основных величин или на использовании значений физических констант. Примером абсолютных измерений может служить определение длины в метрах, силы электрического тока в амперах, ускорения свободного падения в метрах на секунду в квадрате. Относительными называются измерения отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или измерения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную. В качестве примера относительных измерений можно привести измерение относительной влажности воздуха, определяемой как отношение количества водяных паров в 1 м3 воздуха к количеству водяных паров, которое насыщает 1 м3 воздуха при данной температуре. Основными характеристиками измерений являются: принцип измерений, метод измерений, погрешность, точность, правильность и достоверность. Принцип измерений - физическое явление или совокупность физических явлений, положенных в основу измерений. Например, измерение массы тела при помощи взвешивания с использованием силы тяжести, пропорциональной массе, измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта. Метод измерений - совокупность приемов использования принципов и средств измерений. Средствами измерений являются используемые технические средства, имеющие нормированные метрологические свойства. Погрешность измерений - разность между полученным при измерении X' и истинным Q значениями измеряемой величины: Погрешность вызывается несовершенством методов и средств измерений, непостоянством условий наблюдения, а так-же недостаточным опытом наблюдателя или особенностями его органов чувств. Точность измерений - это характеристика измерений, отражающая близость их результатов к истинно-му значению измеряемой величины. Количественно точность можно выразить величиной, обратной модулю относительной погрешности: Например, если погрешность измерений равна , то точность равна . Правильность измерения определяется как качество измерения, отражающее близость к нулю систематических погрешностей результатов (т.е. таких погрешностей, которые остаются постоян-ными или закономерно изменяются при повторных измерениях одной и той же величины). Правильность измерений зависит, в част-ности, от того, насколько действительный размер единицы, в ко- торой выполнено измерение, отличается от ее истинного размера (по определению), т.е. от того, в какой степени были правильны (верны) средства измерений, использованные для данного вида измерений. Важнейшей характеристикой качества измерений является их достоверность; она характеризует доверие к результатам измерений и делит их на две категории: достоверные и недостоверные, в зависимости от того, известны или неизвестны вероятностные характеристики их отклонений от истинных значений соответствующих величин. Результаты измерений, достоверность которых неизвестна, не представляют ценности и в ряде случаев могут служить источником дезинформации. Наличие погрешности ограничивает достоверность измерений, т.е. вносит ограничение в число достоверных значащих цифр числового значения измеряемой величины и определяет точность измерений

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа .

Сабақтың №/Урок№

Тақырыбы/Тема занятия Метрология    Основные понятия и определения.

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал   карточки

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

История создания метрологической конвенсии. Организации МБМВ

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление: перевод едениц в систему СИ

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа:

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  Контрольные вопросы.

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание   № 1  стр. 55-57   упр. 14

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                Куангалиева А. Б.

Урок №

Основные понятия и определения

Цель: Рассмотреть систему СИ

Системы единиц физических величин Понятие о физической величине - одно из наиболее общих в физике и метрологии

. Под физической величиной понимается свойство, общее в качественном отношении для многих физических объектов (физических систем, их состояний и происходящих в них процессов), но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта. Так, все тела обладают массой и температурой, но для каждого из них эти параметры различны. То же самое можно сказать и о других величинах - электрическом токе, вязкости жидкостей или потоке излучения.

Для того чтобы можно было установить различия в количественном содержании свойств в каждом объекте, отображаемых физической величиной, вводится понятие размера физической величины.

Исторически первой системой единиц физических величин была принятая в 1791 г. Национальным собранием Франции метрическая система мер. Она не являлась еще системой единиц в современном понимании, а включала в себя единицы длин, площадей, объемов, вместимостей и веса, в основу которых были положены две единицы: метр и килограмм. В 1832 г. немецкий математик К. Гаусс предложил методику построения системы единиц как совокупности основных и производных. Он построил систему единиц, в которой за основу были приняты три произвольные, независимые друг от друга единицы - длины, массы и времени. Все остальные единицы можно было определить с помощью этих трех. Такую систему единиц, связанных определенным образом с тремя основными, Гаусс назвал абсолютной системой. За основные единицы он принял миллиметр, миллиграмм и секунду

. В дальнейшем с развитием науки и техники появился ряд систем единиц физических величин, построенных по принципу, предложенному Гауссом, базирующихся на метр

Рассмотрим главнейшие системы единиц физических величин [2]. Система СГС. Система единиц физических величин СГС, в которой основными единицами являются сантиметр как единица длины, грамм как единица массы и секунда как единица времени, была установлена в 1881 г.

Система МКГСС. Применение килограмма как единицы веса, а в последующем как единицы силы вообще, привело в конце XIX века к формированию системы единиц физических величин с тремя основными единицами: метр - единица длины, килограмм- сила - единица силы и секунда - единица времени.

Система МКСА. Основы этой системы были предложены в 1901 г. итальянским ученым Джорджи. Основными единицами системы МКСА являются метр, килограмм, секунда и ампер.

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа .

Сабақтың №/Урок №  1

Тақырыбы/Тема занятия Средства изменения и  их характеристики

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков решения задач

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия  приборы по электродинамике

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии  Практическая работа

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Оформление работы

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа: практическая работа, работа с приборами.

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  № 4  инструкция к работе №

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя               Куангалиева А. Б.

№ урок

Средства измерения и их метрологические характеристики

Цель : Рассмотреть типы приборов и их характеристики

Измерение является важнейшим понятием в метрологии. Это организованное действие человека, выполняемое для количествен-ного познания свойств физического объекта с помощью определения опытным путем значения какой-либо физической величины [20]. Существует несколько видов измерений. При их классификации обычно исходят из характера зависимости измеряемой величины от времени, вида уравнения измерений, условий, определяющих точность результата измерений и способов выражения этих результатов. По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения разделяются на • статические, при которых измеряемая величина остается постоянной во времени; • динамические, в процессе которых измеряемая величина изменяется и является непостоянной во времени. Статическими измерениями являются, например, измерения размеров тела, постоянного давления, динамическими - измерения пульсирующих давлений, вибраций. По способу получения результатов измерений их разделяют на • прямые; • косвенные; • совокупные; • совместные. Прямые - это измерения, при которых искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных. Прямые измерения можно выразить формулой , где - искомое значение измеряемой величины, а - значение, непосредственно получаемое из опытных данных. При прямых измерениях экспериментальным операциям подвергают измеряемую величину, которую сравнивают с мерой непосредственно или же с помощью измерительных приборов, градуированных в требуемых единицах. Примерами прямых служат измерения длины тела линейкой, массы при помощи весов и др. Прямые измерения широко применяются в машиностроении, а также при контроле технологических процессов (измерение давления, температуры и др.). Косвенные - это измерения, при которых искомую величину определяют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям, т.е. измеряют не собственно определяемую величину, а другие, функционально с ней связанные. Значение измеряемой величины находят путем вычисления по формуле , где - искомое значение косвенно измеряемой величины; - функциональная зависимость, которая заранее известна, - значения величин, измеренных прямым способом. Примеры косвенных измерений: определение объема тела по прямым измерениям его геометрических размеров, нахождение удельного электрического сопротивления проводника по его сопротивлению, длине и площади поперечного сечения. Косвенные измерения широко распространены в тех случаях, когда искомую величину невозможно или слишком сложно измерить непосредс их особенно велика при измерении величин, недоступных непосредственному экспериментальному сравнению, например размеров астрономического или внутриатомного порядка. Совокупные - это производимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомую определяют решением системы уравнений, получаемых при пря-мых измерениях различных сочетаний этих величин. Примером совокупных измерений является определение массы отдельных гирь набора (калибровка по известной массе одной из них и по результатам прямых сравнений масс различных сочетаний гирь). Пример. Необходимо произвести калибровку разновеса, состоящего из гирь массой 1, 2, 2*, 5, 10 и 20 кг (звездочкой отмечена гиря, имеющая то же самое номинальное значение, но другое истинное). Калибровка состоит в определении массы каждой гири по одной образцовой гире, например по гире массой 1 кг. Для этого про-ведем измерения, меняя каждый раз комбинацию гирь (цифры показывают массу отдельных гирь, - обозначает массу образцовой гири в 1 кг): и т.д. Буквы означают грузики, которые приходится прибавлять или отнимать от массы гири, указанной в правой части уравнения, для уравновешивания весов. Решив эту систему уравнений, можно определить значение массы каждой гири. Совместные - это производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для нахождения зависимостей между ними. В качестве примера можно назвать измерение электрического сопротивления при 200 С и температурных коэффициентов измерительного резистора по данным прямых из- мерений его сопротивления при различных температурах. По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на три класса: 1. Измерения максимально возможной точности, достижимой при существующем уровне техники. К ним относятся в первую очередь эталонные измерения, связанные с максимально возможной точностью воспроизведения установленных единиц физических величин, и, кроме того, измерения физических констант, прежде всего универсальных (например абсолютного значения ускорения свободного падения, гиромагнит-ного отношения протона и др.). К этому же классу относятся и некоторые специальные изме-рения, требующие высокой точности. 2. Контрольно-поверочные измерения, погрешность которых с определенной вероятностью не должна превышать некоторого за-данного значения. К ним относятся измерения, выполняемые лабораториями государственного надзора за внедрением и соблюдением стандартов и состоянием измерительной техники и заводскими измерительными лабораториями, которые гарантируют погрешность результата с определенной вероятностью, не превышающей некоторого, заранее заданного значения. 3. Технические измерения, в которых погрешность результата определяется характеристиками средств измерений. Примерами технических измерений являются измерения, выполняемые в процессе производства на машиностроительных предприятиях, на щитах распределительных устройств электрических станций и др. По способу выражения результатов измерений различают абсолютные и относительные измерения. Абсолютными называются измерения, которые основаны на прямых измерениях одной или нескольких основных величин или на использовании значений физических констант. Примером абсолютных измерений может служить определение длины в метрах, силы электрического тока в амперах, ускорения свободного падения в метрах на секунду в квадрате. Относительными называются измерения отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или измерения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную. В качестве примера относительных измерений можно привести измерение относительной влажности воздуха, определяемой как отношение количества водяных паров в 1 м3 воздуха к количеству водяных паров, которое насыщает 1 м3 воздуха при данной температуре. Основными характеристиками измерений являются: принцип измерений, метод измерений, погрешность, точность, правильность и достоверность. Принцип измерений - физическое явление или совокупность физических явлений, положенных в основу измерений. Например, измерение массы тела при помощи взвешивания с использованием силы тяжести, пропорциональной массе, измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта. Метод измерений - совокупность приемов использования принципов и средств измерений. Средствами измерений являются используемые технические средства, имеющие нормированные метрологические свойства. Погрешность измерений - разность между полученным при измерении X' и истинным Q значениями измеряемой величины: Погрешность вызывается несовершенством методов и средств измерений, непостоянством условий наблюдения, а так-же недостаточным опытом наблюдателя или особенностями его органов чувств. Точность измерений - это характеристика измерений, отражающая близость их результатов к истинно-му значению измеряемой величины. Количественно точность можно выразить величиной, обратной модулю относительной погрешности: Например, если погрешность измерений равна , то точность равна . Правильность измерения определяется как качество измерения, отражающее близость к нулю систематических погрешностей результатов (т.е. таких погрешностей, которые остаются постоян-ными или закономерно изменяются при повторных измерениях одной и той же величины). Правильность измерений зависит, в част-ности, от того, насколько действительный размер единицы, в ко- торой выполнено измерение, отличается от ее истинного размера (по определению), т.е. от того, в какой степени были правильны (верны) средства измерений, использованные для данного вида измерений. Важнейшей характеристикой качества измерений является их достоверность; она характеризует доверие к результатам измерений и делит их на две категории: достоверные и недостоверные, в зависимости от того, известны или неизвестны вероятностные характеристики их отклонений от истинных значений соответствующих величин. Результаты измерений, достоверность которых неизвестна, не представляют ценности и в ряде случаев могут служить источником дезинформации. Наличие погрешности ограничивает достоверность измерений, т.е. вносит ограничение в число достоверных значащих цифр числового значения измеряемой величины и определяет точность измерений.

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа

Сабақтың №/Урок №  17

Тақырыбы/Тема занятия Концевые меры длины

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Формирование  навыков  работы  с приборами.

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия   Меры длины, различные единицы длины

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии  Практическая работа № 4  «Концевые меры длины»

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление: Оформление работы № 4

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа: практическая работа № 4

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  № 4  инструкция к работе № 8

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя            Куангалиева А. Б.

№17 урок

Концевые меры длины

Цель: Рассмотреть градацию концевых мер

1.1. Номинальные значения длины концевых мер должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

мм

| Градация концевых мер | Номинальные значения длины концевых мер |
| --- | --- |
| - | 1,0005 |
| 0,001 | От 0,99 до 1,01 включ. » 1,99 » 2,01 » » 9,99 » 10,01 » |
| 0,005 | От 0,40 до 0,41 включ. |
| 0,05 | От 0,1 до 0,7 включ. » 0,9 » 1,5 включ. » 2 » 3 » » 9,9 » 10,1 » |
| 0,1 | От 0,1 до 3 включ. |
| 0,5 | От 0,5 до 25 включ. |
| 1 | От 1 до 25 включ. |
| 10 | От 10 до 100 включ. |
| 25 | От 25 до 200 включ. |
| 50 | От 50 до 300 включ. |
| 100 | От 100 до 1000 включ. |

1.2. Концевые меры должны быть изготовлены следующих классов точности: 0; 1; 2; 3 - из стали; 0; 1; 2 и 3 - из твердого сплава.

Примечание . Концевые меры из стали и твердого сплава классов точности 00 и 01 изготавливают по согласованию между потребителем и изготовителем.

1.3. Концевые меры при использовании в качестве образцовых должны быть поверены в качестве образцовых 1, 2, 3 и 4-го разрядов по МИ 1604. Образцовые меры должны иметь отличительный знак при выпуске из производства.

1.4. Концевые меры следует отправлять наборами (см. приложение 2), специальными наборами (см. приложение 3) или отдельными мерами и комплектами наборов (см. приложение 4).

Примечание . Класс точности набора определяется низшим классом отдельной меры, входящей в набор. Концевая мера 1,005 мм, входящая в наборы 1, 2, 3, 12 и 15 3-го класса точности, должна быть не ниже 2-го класса точности.

1.2 - 1.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. Размеры поперечного сечения концевых мер (а, b ) должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм

| Номинальные значения длины концевых мер | Размер поперечного сечения а × b |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а | b |  |
| От 0,1 до 0,20 | 15 -0,45 | 5- 0,3 |  |
| Св. 0,20 до 0,29 | 15-0,45 | 5-0 , 3 |  |
|  | 30 -0,3 |  |  |
| Св. 0,29 до 0,6 | 20-0,3 |  |  |
|  | 30-0,3 |  |  |
| Св. 0,6 до 10,1 |  |  |  |
| Св. 10,1 до 1000 | 35-0,3 |  |  |

Примеры условных обозначений :

Набор № 2 концевых мер из стали класса точности 1:

Концевые меры 1-Н2 ГОСТ 9038-90

Набор № 3 концевых мер из твердого сплава класса точности 2:

Концевые меры 2-Н3-Т ГОСТ 9038-90

Концевая мера длиной 1,49 мм из стали класса точности 3:

Концевая мера 3-1,49 ГОСТ 9038- 90

Комплект образцовых концевых мер 1-го разряда:

Концевые меры образцовые 1-КО ГОСТ 9038-90

Набор № 3 образцовых концевых мер 2-го разряда:

Концевые меры образцовые 2НО3 ГОСТ 9038-90.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа .

Сабақтың №/Урок №  19

Тақырыбы/Тема занятия Штангенинструменты

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Формирование  навыков практической работы  с штангенциркулем..

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия  штангенциркули

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, математика.

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии  Практическая работа №  5«Штангенциркуль»

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление: Оформление работы

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа: практическая работа №5

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  Контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  № 4  инструкция к работе

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                  Куангалиева А. Б.

№ 5 Практическая работа

Штангенинструменты и микрометрические инструменты

Цель: привитие практических навыков работы с инструментом штангециркуль

Инструмент для линейных измерений наружных размеров деталей и заготовок и отверстий в них.представляет собой металлическую линейку (штангу) с упорами (губками) на одном конце для измерениявнутренних (верхние губки) и наружных (внутренние губки) размеров

По линейке перемещается ползунок стакими же, как у линейки, упорами и штырём-глубиномером, скользящим по специальному жёлобу в телелинейки

.

Ползун имеет вспомогательную шкалу (нониус), совмещённую с основной шкалой линейки.Деления нониуса нанесены так, что при перемещении ползуна на 0.1 мм с одним из делений основнойшкалы совпадает первое деление нониуса, на 0.3 мм – третье, на 0.7 мм – седьмое, на 1 мм – десятоеделение нониуса.

При измерении наружных размеров деталь зажимают между нижними губками, приизмерении внутренних размеров верхние губки раздвигают до упора в стенки отверстия, глубину отверстийизмеряют с помощью штыря-глубиномера

Результаты всех трёх измерений в целых миллиметрахопределяют по положению нулевого деления на линейке плюс доли миллиметров, замеренные по

Штангенциркули обеспечивают точность измерений не ниже 0.1 мм, а некоторые – до 0.02 мм.

Используяверхние заострённые губки как ножки обычного циркуля, можно штангенциркулем проводить круги наметаллических, деревянных, пластмассовых и иных поверхностях.

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа

ақтың №/Урок № 20

Тақырыбы/Тема занятия Гладкие калибры

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Формирование  работы с приборами.

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия- Оборудование к лабораторная работа №6

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии –Лабораторная работа №6

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Гладкие калибры, скобы, калибры пробки.

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа:Лабораторная работа №6

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  Контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  №  2 стр 61-63

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                Куангалиева А. Б.

Гладкие калибры-Практическая работа-№6

Цель:Рассмотреть допустимое отклонение для скоб

2.1. Концевые меры длины должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Допускаемые отклонения длины концевых мер от номинальной при температуре 20 °С и отклонения от плоскопараллельности измерительных поверхностей не должны превышать значений, указанных в табл. 3 .

Таблица 3

| Номинальные значения длины концевых мер, мм | Допускаемые отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длины от номинального значения ±, мкм, для классов точности |  |  |  |  |  | от плоскопараллельности, мкм, для классов точности |  |  |  |  |  |  |
|  | 00 | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 00 | 01 | 0 | 1 | 2 |  | 3 |
| До 0,29 | - | - | - | 0,20 | 0,40 | 0,80 | - | - | - | 0,16 |  | 0,30 | 0,30 |
| Св. 0,29 до 0,9 | - | - | 0,12 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | - | - | 0,10 | 0,16 | 0,30 |  | 0,30 |
| Св. 0,9 до 10 | 0,06 | 0,20 | 0,12 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,16 | 0,30 |  | 0,30 |
| Св. 10 до 25 | 0,07 | 0,30 | 0,14 | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,16 | 0,30 |  | 0,30 |
| Св. 25 до 50 | 0,10 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 1,60 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,18 | 0,30 |  | 0,30 |
| Св. 50 до 75 | 0,12 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,35 |  | 0,40 |
| Св. 75 до 100 | 0,14 | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 2,50 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,20 | 0,35 |  | 0,40 |
| Св. 100 до 150 | 0,20 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 1,60 | 3,00 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,40 |  | 0,40 |
| Св. 150 до 200 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,25 | 0,40 |  | 0,40 |
| 250 | 0,30 | 1,20 | 0,60 | 1,20 | 2,40 | 5,00 | 0,10 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,45 |  | 0,50 |
| 300 | 0,35 | 1,40 | 0,70 | 1,40 | 2,80 | 6,00 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,25 | 0,50 |  | 0,50 |
| 400 | 0,45 | 1,80 | 0,90 | 1,80 | 3,60 | 7,00 | 0,12 | 0,12 | 0,20 | 0,30 | 0,50 |  | 0,50 |
| 500 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 0,14 | 0,14 | 0,25 | 0,35 | 0,60 |  | 0,60 |
| 600 | 0,60 | 2,50 | 1,30 | 2,50 | 5,00 | 10,0 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |  | 0,70 |
| 700 | 0,70 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 11,0 | 0,18 | 0,18 | 0,30 | 0,45 | 0,70 |  | 0,80 |
| 800 | 0,80 | 3,20 | 1,60 | 3,20 | 6,50 | 13,0 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,80 |  | 0,80 |
| 900 | 0,90 | 3,60 | 1,80 | 3,60 | 7,00 | 14,0 | 0,20 | 0,20 | 0,35 | 0,50 | 0,90 |  | 0,90 |
| 1000 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 16,0 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 1,00 |  | 1,00 |

Эти требования не распространяются на зону шириной 0,5 мм по краям измерительной поверхности, считая от нерабочих поверхностей - для мер номинальной длиной до 0,29 мм включительно и 0,8 мм - для мер номинальной длиной более 0,29 мм.

2.3. Отклонения от плоскостности измерительных поверхностей концевых мер длиной свыше 0,9 до 3 мм в свободном (непритертом) состоянии не должны превышать 2 мкм.

2.4. Притираемость измерительных поверхностей концевых мер должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 4 .

Таблица 4

| Класс точности концевых мер | Притираемость концевых мер к нижним стеклянным плоским пластинам диаметром 60 мм по ТУ 3-3.2123 | Притираемость концевых мер друг к другу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | из стали длиной от 0,6 до 100 мм | из твердого сплава длиной от 0,99 до 100 мм |
| 00 01 | Без интерференционных полос и оттенков при наблюдении в белом свете | Усилие сдвига от 29,4 до 78,5 Н | - |
| 0 |  |  | Усилие сдвига от 29,4 до 98,1 Н |
| 1; 2 и 3 | Без интерференционных полос. Допускаются оттенки в виде светлых пятен, наблюдаемых в белом свете |  |  |

Допуск плоскостности стеклянных пластин 0,03 мкм - для классов точности 00, 01 и 0; 0,1 мкм - для классов точности 1, 2 и 3.

2.5. Параметр шероховатости измерительных поверхностей концевых мер r z < 0,063 мкм по ГОСТ 2789 .

2.6. Края измерительных поверхностей концевых мер должны быть закруглены до радиуса, не превышающего 0,3 мм, или иметь фаски не более 0,3 мм.

На измерительных поверхностях концевых мер, в том числе в зоне перехода фасок в измерительную поверхность, не должно быть дефектов, которые отрицательно влияют на использование концевых мер.

Допускаются на измерительных поверхностях концевых мер царапины, не влияющие на притираемость (п. 2.4) и на отклонение длины от номинального значения и от плоскопараллельности (п. 2.2).

2.7. (Исключен, Изм. № 1).

2.8. На измерительных поверхностях концевых мер из твердого сплава на расстоянии до 1 мм от центра измерительной поверхности и в угловых точках на расстоянии 1 - 2 мм от нерабочих поверхностей мер классов точности 00, 0 не допускается наличие пор более 120 мкм по ширине и мер классов точности 1, 2 и 3 - пор более 200 мкм по ширине. Степень пористости не должна быть выше 0,4 % по ГОСТ 9391 .

2.9. Температурный коэффициент линейного расширения материала концевых мер из стали на 1 м и 1 °С должен быть в пределах 10,5 - 12,5 мкм при температуре от 10 до 30 °С .

2.10. Концевые меры из твердого сплава должны иметь температурный коэффициент линейного расширения при температуре от 10 до 30 °С в соответствии с табл. 5 и изготовляться целиком из твердого сплава или из стали с измерительными поверхностями, оснащенными твердым сплавом.

Таблица 5

| Номинальные значения длины концевых мер, мм | Температурный коэффициент линейного расширения концевых мер, мкм, на 1 м и 1 °С | Класс точности концевых мер |
| --- | --- | --- |
| От 2 до 5 | 3,5 - 12,5 | 1; 2 и 3 |
| Св. 5 » 10 | 8 - 12,5 | 1 |
| » 5 » 10 | 3,5 - 12,5 | 2 и 3 |
| » 10 » 25 | 8 - 12,5 | 1; 2 и 3 |
| » 25 » 100 | 10,5 - 12,5 | 1; 2 и 3 |

Таблица 6

| Класс точности концевых мер | Допускаемое изменение длины меры ( l , мм) в течение года, мкм |
| --- | --- |
| 00 и 01 | 0,02 + 0,0002 l |
| 0 | 0,02 + 0,0005 l |
| 1; 2 и 3 | 0,05 + 0,001 l |

В паспорте концевых мер из твердого сплава изготовитель должен указывать соответствующее применяемой в наборе марки твердого сплава значение температурного коэффициента линейного расширения мер.

2.11. Твердость измерительных поверхностей концевых мер из стали должна быть не ниже 800 HV по ГОСТ 2999 .

2.12. (Исключен, Изм. № 1).

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа

абақтың №/Урок №  20

Тақырыбы/Тема занятия Микрометр

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Формирование  навыков работы с микрометром.

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия-Оборудование к практической работе № 7

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия  Микрометры

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии  Практическая работа   «Микрометр»-№7

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление: Оформление работы

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа: практическая работа

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  Контрольные вопросы.

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  № 4  инструкция к работе

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                  Куангалиева А. Б.

Урок №20

Практическая работа № 7  Микрометр

2.13. Изменение длины концевых мер в течение года вследствие нестабильности материала не должно превышать значений, приведенных в табл. 6 . Требования к стабильности концевых мер во времени должны быть обеспечены изготовителем при условии, что концевые меры не подвергались резким температурным воздействиям, вибрациям и ударам, а также влияниям магнитных полей, исключая магнитное поле земли.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.14. Допуск перпендикулярности нерабочих поверхностей относительно измерительных поверхностей должен соответствовать указанному в табл. 7.

2.15. На нерабочих поверхностях концевых мер номинальной длиной более 100 мм должны быть нанесены штрихи на расстоянии 0,211 /от концов меры.

2.16. Для соединения мер в блоки стяжками по ГОСТ 4119 концевые меры, входящие в наборы № 8 и 9, а также концевые меры длиной свыше 100 мм в наборах № 22 - 24 должны иметь два отверстия; защитные меры 50 мм и концевые меры 51,4 и 71,5 мм в наборах № 22 - 24 - одно отверстие.

Отверстия должны быть расположены на расстоянии 25 мм от измерительных поверхностей, а меры 51,4 и 71,5 мм от одной из измерительных поверхностей.

2.17. (Исключен, Изм. № 1).

2.18. Пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте, приведены в приложении 1.

Таблица 7

| Номинальные значения длины концевых мер, мм | Допуск перпендикулярности нерабочих поверхностей относительно измерительных поверхностей на длине концевой меры, мкм |
| --- | --- |
| От 10,5 до 25 | 70 |
| Св. 25 » 60 | 90 |
| » 60 » 150 | 110 |
| » 150 » 400 | 140 |
| » 400 » 1000 | 180 |

2.19. Каждый набор концевых мер и комплект наборов должен быть упакован в футляр, к которому прилагают паспорт по ГОСТ 2.601 , а для образцовых концевых мер и свидетельство о проверке по МИ 1604.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа

Сабақтың №/Урок №  21

Тақырыбы/Тема занятия Индикаторы и универсальные измерительные приборы

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Привить навыки работы с универсальными . измерительными и приборами.

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия-Приборы измерения..

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история, химия

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии  Практическая работа  «Индикаторы-№8»

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление: Оформление работы

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа:Ппрактическая работа-Индикаторы №8.

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  Контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  № 4  инструкция к работе № 9

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                Куангалиева А. Б.

Индикаторы и универсальные измерительные приборы

На каждой концевой мере должно быть нанесено значение ее номинальной длины. На концевых мерах длиной 5,5 мм и менее значение номинальной длины должно быть максимально удалено от середины измерительной поверхности с тем, чтобы в ее центральной части зона длиной 9 мм оставалась свободной от надписей.

На концевых мерах длиной более 5,5 мм значение номинальной длины и товарный знак предприятия-изготовителя должны быть нанесены на нерабочей поверхности. На защитных и образцовых мерах, кроме указанной выше маркировки, должен быть нанесен отличительный знак. На концевых мерах классов точности 00, 01 и 0 допускается маркировать номер набора или другую дополнительную маркировку.

Маркировка на футляре - по ГОСТ 13762 .

На футляре каждого набора должны быть нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя (на наружной поверхности крышки);

порядковый номер набора или комплекта;

класс точности (для рабочих концевых мер); разряд (для образцовых концевых мер); надпись «образцовые меры» (на наружной поверхности крышки футляра набора или комплекта образцовых концевых мер):

обозначение настоящего стандарта;

буква «Т» (для наборов из твердого сплава) на внутренней поверхности футляра.

У каждого гнезда, в которое укладывают концевую меру, следует указывать значения номинальной длины.

. (Измененная редакция, Изм. № 1).

. Упаковка

. Концевые меры в наборах и концевые меры длиной от 500 до 1000 мм, отправляемые отдельно, должны быть упакованы в футляры, изготовленные из материалов по ГОСТ 13762 .

Каждая концевая мера в наборе должна быть вложена в соответствующее гнездо и не выпадать из него при перевертывании закрытого футл

Практическая работа №  8                                                                       Индикаторы и универсальные измерительные приборы

Цель:Рассмотреть принцип работы универсальных приборов

Прибор Р4833 предназначен для измерения сопротивлений, постоянных э.д.с. и напряжений и поверки теплотехнических приборов.

Диапазон измерений: мост — от 10-4 Ом до 106 Ом, потенциометр — от 0 до 111,10 мВ, магазин сопротивления от начального (≤ 0,015 Ом) до 1111,10 Ом

Класс точности: мост постоянного тока 0,1; потенциометр постоянного тока 0,05; магазин сопротивления0,02/1,5•10-4

Прибор Р4833 универсальный измерительный (в дальнейшем — прибор) предназначен для измерения сопротивлений, постоянных э.д.с. и напряжений и поверки теплотехнических приборов.

Рабочие условия применения прибора Р4833: температура окружающего воздуха от 10 до 35°С; относительная влажность 80% при температуре 25°С; атмосферное давление (84-106,7) кПа [(630–800)мм рт.ст.].

Технические характеристики 
Класс точности прибора Р4833 при использовании в качестве: моста постоянного тока 0,1; потенциометра постоянного тока 0,05; магазина сопротивления 0,02/1,5•10-4.

Диапазон:

- измерения сопротивлений при использовании прибора в качестве моста от 10-4 до 106 Ом;

- измерения э.д.с. и напряжений при использовании прибора Р4833 в качестве потенциометра от 0 до 111,10 мВ (контур I −10 ступеней по 10мВ и 10 ступеней по 1мВ; контур II −10 ступеней по 0,1мВ и 10 ступеней по 0,01мВ);

- показаний сопротивления при использовании прибора в качестве пятидекадного магазина сопротивления от начального (≤ 0,015Ом) до 1111,10 Ом (декады 100; 10; 1; 0,1;0,01 Ом).

Таблица 1.

| Изм. сопр, Ом | Плечи отн., N | Напряжение источника питания, В |  |  | Добавочное сопротивление наружной батареи, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружного | Внутреннего | сети |  |
| 10-4-10-3 | 10-4 | - | - | 1,5 | - |
| 10-3-10-2 | 10-4 | - | - | 1,5 | - |
| 10-2-10-1 | 10-3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
| 10-1-1 | 10-2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
| 1-5 | 10-2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
| 5-102 | 10-1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
| 102-103 | 1 | 7 | 7 | 36 | - |
| 103-104 | 10 | 7 | 7 | 36 | - |
| 104-105 | 102 | 48 | 7 | 36 | 510 |
| 105-106 | 103 | 48 | 7 | 36 | 510 |

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа.

Сабақтың №/Уро к№  22

Тақырыбы/Тема занятия Методы измерения. Погрешности измерения

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная : Формирование  навыков расчета погрешности

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия:  Приборы измерения

б)үлестірмелі материалдар/

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика, история

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии-Практическая работа-№ 9

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Абсолютная и относительная погрешность. Инструментальная погрешность

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа:  Расчет погрешности

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  Контрольные вопросы.

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  №  2 стрн 65-67 упр. 17

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                  Куангалиева А. Б.

№22 урок

Определение погрешностей    и других характеристик измерительных  приборов.

Цель:Рассмотреть принцип работы универсальных приборов

Прибор Р4833 предназначен для измерения сопротивлений, постоянных э.д.с. и напряжений и поверки теплотехнических приборов.

Диапазон измерений: мост — от 10-4 Ом до 106 Ом, потенциометр — от 0 до 111,10 мВ, магазин сопротивления от начального (≤ 0,015 Ом) до 1111,10 Ом

Класс точности: мост постоянного тока 0,1; потенциометр постоянного тока 0,05; магазин сопротивления0,02/1,5•10-4

Прибор Р4833 универсальный измерительный (в дальнейшем — прибор) предназначен для измерения сопротивлений, постоянных э.д.с. и напряжений и поверки теплотехнических приборов.

Рабочие условия применения прибора Р4833: температура окружающего воздуха от 10 до 35°С; относительная влажность 80% при температуре 25°С; атмосферное давление (84-106,7) кПа [(630–800)мм рт.ст.].

Технические характеристики 
Класс точности прибора Р4833 при использовании в качестве: моста постоянного тока 0,1; потенциометра постоянного тока 0,05; магазина сопротивления 0,02/1,5•10-4.

Диапазон:

- измерения сопротивлений при использовании прибора в качестве моста от 10-4 до 106 Ом;

- измерения э.д.с. и напряжений при использовании прибора Р4833 в качестве потенциометра от 0 до 111,10 мВ (контур I −10 ступеней по 10мВ и 10 ступеней по 1мВ; контур II −10 ступеней по 0,1мВ и 10 ступеней по 0,01мВ);

- показаний сопротивления при использовании прибора в качестве пятидекадного магазина сопротивления от начального (≤ 0,015Ом) до 1111,10 Ом (декады 100; 10; 1; 0,1;0,01 Ом).

Таблица 1.

| Изм. сопр, Ом | Плечи отн., N | Напряжение источника питания, В |  |  | Добавочное сопротивление наружной батареи, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружного | Внутреннего | сети |  |
| 10-4-10-3 | 10-4 | - | - | 1,5 | - |
| 10-3-10-2 | 10-4 | - | - | 1,5 | - |
| 10-2-10-1 | 10-3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
| 10-1-1 | 10-2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
| 1-5 | 10-2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
| 5-102 | 10-1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
| 102-103 | 1 | 7 | 7 | 36 | - |
| 103-104 | 10 | 7 | 7 | 36 | - |
| 104-105 | 102 | 48 | 7 | 36 | 510 |
| 105-106 | 103 | 48 | 7 | 36 | 510 |

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа .

Сабақтың №/Урок №  23

Тақырыбы/Тема занятия  Средство измерения. Виды измерительных приборов

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная Привитие навыков измерения.

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии.

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия  Измерительные приборы

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа на занятии   определение погрешности измерении

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Метрологическая характеристика измерительных приборов.

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа:  расчет погрешности измерения

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  Контрольные вопросы.

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание  №  2 стр. 71-73  упр. 20

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя                  Куангалиева А. Б.

№23 урок

Средства измерения и их метрологические характеристики

Цель : Рассмотреть типы приборов и их характеристики

Измерение является важнейшим понятием в метрологии. Это организованное действие человека, выполняемое для количествен-ного познания свойств физического объекта с помощью определения опытным путем значения какой-либо физической величины [20]. Существует несколько видов измерений. При их классификации обычно исходят из характера зависимости измеряемой величины от времени, вида уравнения измерений, условий, определяющих точность результата измерений и способов выражения этих результатов. По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения разделяются на • статические, при которых измеряемая величина остается постоянной во времени; • динамические, в процессе которых измеряемая величина изменяется и является непостоянной во времени. Статическими измерениями являются, например, измерения размеров тела, постоянного давления, динамическими - измерения пульсирующих давлений, вибраций. По способу получения результатов измерений их разделяют на • прямые; • косвенные; • совокупные; • совместные. Прямые - это измерения, при которых искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных. Прямые измерения можно выразить формулой , где - искомое значение измеряемой величины, а - значение, непосредственно получаемое из опытных данных. При прямых измерениях экспериментальным операциям подвергают измеряемую величину, которую сравнивают с мерой непосредственно или же с помощью измерительных приборов, градуированных в требуемых единицах. Примерами прямых служат измерения длины тела линейкой, массы при помощи весов и др. Прямые измерения широко применяются в машиностроении, а также при контроле технологических процессов (измерение давления, температуры и др.). Косвенные - это измерения, при которых искомую величину определяют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям, т.е. измеряют не собственно определяемую величину, а другие, функционально с ней связанные. Значение измеряемой величины находят путем вычисления по формуле , где - искомое значение косвенно измеряемой величины; - функциональная зависимость, которая заранее известна, - значения величин, измеренных прямым способом. Примеры косвенных измерений: определение объема тела по прямым измерениям его геометрических размеров, нахождение удельного электрического сопротивления проводника по его сопротивлению, длине и площади поперечного сечения. Косвенные измерения широко распространены в тех случаях, когда искомую величину невозможно или слишком сложно измерить непосредс их особенно велика при измерении величин, недоступных непосредственному экспериментальному сравнению, например размеров астрономического или внутриатомного порядка. Совокупные - это производимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомую определяют решением системы уравнений, получаемых при пря-мых измерениях различных сочетаний этих величин. Примером совокупных измерений является определение массы отдельных гирь набора (калибровка по известной массе одной из них и по результатам прямых сравнений масс различных сочетаний гирь). Пример. Необходимо произвести калибровку разновеса, состоящего из гирь массой 1, 2, 2*, 5, 10 и 20 кг (звездочкой отмечена гиря, имеющая то же самое номинальное значение, но другое истинное). Калибровка состоит в определении массы каждой гири по одной образцовой гире, например по гире массой 1 кг. Для этого про-ведем измерения, меняя каждый раз комбинацию гирь (цифры показывают массу отдельных гирь, - обозначает массу образцовой гири в 1 кг): и т.д. Буквы означают грузики, которые приходится прибавлять или отнимать от массы гири, указанной в правой части уравнения, для уравновешивания весов. Решив эту систему уравнений, можно определить значение массы каждой гири. Совместные - это производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для нахождения зависимостей между ними. В качестве примера можно назвать измерение электрического сопротивления при 200 С и температурных коэффициентов измерительного резистора по данным прямых из- мерений его сопротивления при различных температурах. По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на три класса: 1. Измерения максимально возможной точности, достижимой при существующем уровне техники. К ним относятся в первую очередь эталонные измерения, связанные с максимально возможной точностью воспроизведения установленных единиц физических величин, и, кроме того, измерения физических констант, прежде всего универсальных (например абсолютного значения ускорения свободного падения, гиромагнит-ного отношения протона и др.). К этому же классу относятся и некоторые специальные изме-рения, требующие высокой точности. 2. Контрольно-поверочные измерения, погрешность которых с определенной вероятностью не должна превышать некоторого за-данного значения. К ним относятся измерения, выполняемые лабораториями государственного надзора за внедрением и соблюдением стандартов и состоянием измерительной техники и заводскими измерительными лабораториями, которые гарантируют погрешность результата с определенной вероятностью, не превышающей некоторого, заранее заданного значения. 3. Технические измерения, в которых погрешность результата определяется характеристиками средств измерений. Примерами технических измерений являются измерения, выполняемые в процессе производства на машиностроительных предприятиях, на щитах распределительных устройств электрических станций и др. По способу выражения результатов измерений различают абсолютные и относительные измерения. Абсолютными называются измерения, которые основаны на прямых измерениях одной или нескольких основных величин или на использовании значений физических констант. Примером абсолютных измерений может служить определение длины в метрах, силы электрического тока в амперах, ускорения свободного падения в метрах на секунду в квадрате. Относительными называются измерения отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или измерения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную. В качестве примера относительных измерений можно привести измерение относительной влажности воздуха, определяемой как отношение количества водяных паров в 1 м3 воздуха к количеству водяных паров, которое насыщает 1 м3 воздуха при данной температуре. Основными характеристиками измерений являются: принцип измерений, метод измерений, погрешность, точность, правильность и достоверность. Принцип измерений - физическое явление или совокупность физических явлений, положенных в основу измерений. Например, измерение массы тела при помощи взвешивания с использованием силы тяжести, пропорциональной массе, измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта. Метод измерений - совокупность приемов использования принципов и средств измерений. Средствами измерений являются используемые технические средства, имеющие нормированные метрологические свойства. Погрешность измерений - разность между полученным при измерении X' и истинным Q значениями измеряемой величины: Погрешность вызывается несовершенством методов и средств измерений, непостоянством условий наблюдения, а так-же недостаточным опытом наблюдателя или особенностями его органов чувств. Точность измерений - это характеристика измерений, отражающая близость их результатов к истинно-му значению измеряемой величины. Количественно точность можно выразить величиной, обратной модулю относительной погрешности: Например, если погрешность измерений равна , то точность равна . Правильность измерения определяется как качество измерения, отражающее близость к нулю систематических погрешностей результатов (т.е. таких погрешностей, которые остаются постоян-ными или закономерно изменяются при повторных измерениях одной и той же величины). Правильность измерений зависит, в част-ности, от того, насколько действительный размер единицы, в ко- торой выполнено измерение, отличается от ее истинного размера (по определению), т.е. от того, в какой степени были правильны (верны) средства измерений, использованные для данного вида измерений. Важнейшей характеристикой качества измерений является их достоверность; она характеризует доверие к результатам измерений и делит их на две категории: достоверные и недостоверные, в зависимости от того, известны или неизвестны вероятностные характеристики их отклонений от истинных значений соответствующих величин. Результаты измерений, достоверность которых неизвестна, не представляют ценности и в ряде случаев могут служить источником дезинформации. Наличие погрешности ограничивает достоверность измерений, т.е. вносит ограничение в число достоверных значащих цифр числового значения измеряемой величины и определяет точность измерений.

Сабақтын технологиялық картасы

Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина Основы стандартизации и метрологии

Мерзімі/Дата_______________Топ/Группа .

Сабақтың №/Урок №  24

Тақырыбы/Тема занятия Организация и порядок ремонта приборов

Сабақтың мақсаты/Цель занятия

Білімдік/образовательная  Закрепления  основных знаний и понятий по теме: формирование  навыков практической работы.

Дамытушылық/развивающая  Развитие умения  анализировать  услышенное, выделять главное  в изучаемом материале:

Тәрбиелік/воспитательная   Умения использовать  полученные знания в быту и в будущей  профессии

Сабақтың типі/Тип занятия

Сабақтың қамтамасыздандырылуы/Обеспечение занятия –Приборы измерительные

а)оқу-көрнелік құралдар/учебно-наглядные пособия.

б)үлестірмелі материалдар/раздаточный материал

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь   физика

Өз бетінше жұмыс/Самостоятельная работа-Контрольная работа-45 мин..

Сабақтың өту барысы/Ход занятия

Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент   1-2 минуты

І.Білімін, ойлау қабілетін тексеру/Проверка домашнего задания: Фронтальный опрос по пройденной теме.

ІІ.Жаңа тақырыпты түсіндіру/Изложения нового материала:

Схемы поверок приборов. Калибровка приборов.

ІІІ.Жаңа сабақты бекіту/Применение, закрепление:

IV.Өздік жұмыс/Самостоятельная работа- Контрольная работа..

V. Сабақтың қорытындысы /Подведение итогов занятия  Контрольные вопросы

Бағалау/Оценка  90-100% «5», 70-80% «4»,  50-40% «3».

Үй тапсырмасы/Домашнее задание

Оқытушының қолы/Подпись преподавателя             Куангалиева А. Б.

Урок № 24

Организация и порядок проведения ремонта и поверок средств измерений.

Цель:Классификация, правила, содержание и порядок создания документов на методики поверки средств измерения установлены инструкцией МИ 2526 - 99 "ГСИ. Нормативные документы на методики поверки средств измерений. Основные положения".

Документы на методики поверки, применяемые в двух или более министерствах (ведомствах), разрабатывают в виде:

- раздела технического описания (ТО), определяющего методику поверки, или инструкции по поверке в составе эксплуатационной документации, устанавливающей методику поверки одного типа средств измерений;

- рекомендации метрологического института, определяющей методику поверки группы средств измерений, объединенных общим признаком и применяемых как непосредственно для поверки, так и для разработки документов по поверке других средств измерений, относящихся к той же группе. Документы на методики поверки, проводимой в одном министерстве (ведомстве), разрабатывают в виде ведомственных методических указаний; в одной организации (на одном предприятии) - в виде методических указаний предприятия.

Разделы технического описания или инструкции на методики поверки средств измерений разрабатывают организации-разработчики средств измерений при подготовке их к испытаниям для утверждения типа или (при пересмотре устаревшего документа на методику поверки) организации-разработчики (изготовители) средств измерений при подготовке их к испытаниям на соответствие утвержденному типу.

ГЦИ СИ, органы ГМС при проведении испытаний средств измерений проводят экспериментальную апробацию документов на методики поверки и определяют возможность их применения при серийном производстве и в эксплуатации. Наименование документа на методику поверки состоит из наименования системы (ГСИ), наименования поверяемых средств измерений и наименование объекта регламентации. Документы на методику поверки должны содержать вводную часть, устанавливающую назначение документа, степень его соответствия требованиям международных документов, а также рекомендуемый межповерочный интервал, и разделы, расположенные в следующем порядке:

- операции поверки;

- средства поверки;

- требования безопасности;

- условия поверки;

- подготовка к поверке;

- проведение поверки;

- обработка результатов измерений;

- оформление результатов поверки.

Если к квалификации поверителей предъявляют особые требования, после раздела «Средства измерений» в документы на методики поверки включают раздел «Требования к квалификации поверителей». В обоснованных случаях допускается объединять или исключать отдельные разделы. В инструкции МИ 2526-99 установлены требования к содержанию разделов документов на методики поверки средств измерений. Документы на методики поверки могут содержать приложения.

В качестве приложений оформляют, например, программу обработки результатов измерений на ЭВМ, форму протокола записи результатов измерений, технические описания вспомогательных устройств и поверочных приспособлений и т. д.

Урок №24 Отклонение индикатора. Контрольная работа

Проверка отклонения индикатора

Цель: Привить навыки расчета погрешности приборов

| Изм. сопр., Ом | Погрешность измерения, %, не более |  |  |  | Параметр гальванометра наружного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гальванометр внутренний (ГВ) |  |  | Гальванометр наружн.(ГН) — питание любое |  |
|  | Батарея внутр. (БВ) | Батарея моста наружн. (БМ) | Сеть |  |  |
| 10-4-10-3 | - | ±5,0 | - | ±0,5* | Rr≤20 Ом |
| 10-3-10-2 | - | ±1,0 | ±2,0 | ±0,5* | Ci≤ 1· 10-7 А/дел |
| 10-2-10-1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,1* | Ci≤ 5· 10-7 А/дел |
| 10-1-1 | ±0,2* | ±0,2* | ±0,2* | ±0,1* | Rr≤20 Ом |
| 1-5 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |  |
| 5-102 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |  |
| 102-103 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |  |
| 103-104 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |  |
| 104-105 | ±1,0 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,1 | Ci≤2 · 10-8 А/дел |
| 105-106 | - | ±2,0 | ±5,0 | ±0,1 | Rr≤20 Ом |

Примечание. При измерении сопротивлений в пределах (10-4-10-3)Ом; (10-3-10-2)Ом сила тока наружного источника питания должна быть 3А. Учитывать значение начального сопротивления плеча сравнения.

Основная погрешность: 
1) При использовании прибора в качестве моста Р4833 предел допускаемой основной погрешности (∆) в омах соответствует значению, определенному по формулам: 
Δ = ±10-2 · С · (10-1Rn + X)(1) 
или 
Δ = ±10-2 ·С · X, (2) 
где С — значение класса точности, установленного для данного диапазона измерений (табл. 1); Rn — нормирующее значение сопротивления для данного диапазона измерений, Ом (табл. 1); X — показание, отсчитанное с лимбов переключателей декад, Ом.

Предел допускаемой основной погрешности соответствует значениям, указанным в табл. 1, при нормальных условиях применения:

- температура окружающего воздуха (20±5) °С; относительная влажность от 25 до 80%; атмосферное давление (84 — 106,7) кПа [(630–800) мм рт.ст.];

- рабочее положение — горизонтальное;

2) При использовании прибора Р4833 в качестве потенциометра для измерения э.д.с. и напряжений предел допускаемого значения основной погрешности (∆U) в вольтах соответствует значению, определенному по формуле:  
ΔU= ±5 · 10-4 · (Un/10 + U),(3)

где Un — нормирующее значение, В (Un= 0,1В); 
U— показание потенциометра, В, при нормальных условиях применения:

- температура окружающего воздуха (20±2) °С;

- относительная влажность от 25 до 80%;

- атмосферное давление (84-106,7) кПа [(630-800) мм рт.ст.];

- рабочее положение — горизонтальное;

- отсутствие внешнего магнитного поля, кроме земного.

При использовании прибора Р4833 в качестве потенциометра он должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к предельным значениям основной погрешности (нестабильности) в соответствии с классом точности в течение года со дня первой аттестации (поверки) при нормальных условиях (указ. выше), а также при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения.

3) Предел допускаемого отклонения действительного значения сопротивления (δ) в процентах от номинального при использовании прибора в качестве магазина сопротивления соответствует значению, определенному по формуле:  
δ = ± [0,02+1,5 • 10-4 (Rк/R-1)], (4) 
где Rк — наибольшее значение сопротивления, Ом (Rк = 1111,10 Ом); R -номинальное значение включенного сопротивления, Ом.

Отклонение действительного значения сопротивления от номинального при первичной поверке (при выпуске с предприятия-изготовителя), а также допускаемое изменение сопротивления δ в процентах за год (нестабильность) не превышают значения, определяемого по формуле (4) в нормальных условиях применения:

- температура окружающего воздуха (20±2)°С;

- относительная влажность от 25 до 80%;

- атмосферное давление (84–106,7) кПа [(630–800) мм рт. ст.];

- рабочее положение — любое;

- установившееся тепловое равновесие и мощность рассеивания не выше номинальной.

Допускаемая основная погрешность сопротивлений плеч отношения не более ±0,025% (за исключением ступени с номинальным значением 0,09864 Ом, допускаемая погрешность которой не более ±0,25%) в нормальных условиях применения (указ. выше).

Допускаемая основная погрешность резисторов магазина 2,5 и 7,5 Ом не более ±0,1%.

Встроенный в прибор универсальный измерительный Р4833 источник регулируемого напряжения ИРН («мВ») при напряжении источника питания не менее 1,3В и сопротивлении нагрузки не менее 25 Ом обеспечивает на зажимах «-X», «мВ» напряжение от минус 5мВ до плюс 100мВ.

Дискретность регулирования напряжения не более 0,05% от наибольшего напряжения на зажимах «-X», «мВ».

Встроенный в прибор мост постоянного тока Р4833 источник регулируемого напряжения ИРН («В») при напряжении источника питания не менее 5,6В обеспечивает на зажимах «-X», «В» напряжения от 0,5 до 5В.

Допускаемая основная погрешность резистора сравнения в схеме при измерении сопротивления соединительных линий для автоматических мостов и логометров не более ±0,02%.

Начальное напряжение прибора U0 при использовании в качестве потенциометра не более 2,4·10-6В, разрешающая способность ΔUn не более 25·10-6В. Цена деления одной ступени младшей декады Umin= 10-5В.

Регулируемая часть установочного сопротивления потенциометра обеспечивает изменение установочного сопротивления ступенями, не превышающими 0,01% от значения э.д.с. нормального элемента (1,0184—1,0194)В.  Среднее значение начального сопротивления R0 плеча сравнения прибора, т. е. сопротивление при установке всех декадных переключателей на нулевые показания, не более 0,015 Ом.   Вариация начального сопротивления ΔR0 плеча сравнения, вызванная изменением переходных сопротивлений контактов переключающих устройств, не более 0,0015Ом.

Номинальная мощность рассеивания на одну ступень декады не более: 0,001Вт для 0,01 Ом; 0,01Вт для 0,1Ом; 0,05Вт для 1 Ом и выше.

Максимальная мощность рассеивания на одну ступень декады не более: 0,005 Вт для 0,01 Ом; 0,05 Вт для 0,1 Ом; 0,1Вт для 1 Ом и выше.

Дополнительная погрешность.  
При использовании прибора Р4833 в качестве моста предел допускаемой дополнительной погрешности в диапазоне рабочих температур не превышает предела допускаемой основной погрешности при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10°С.   При использовании прибора в качестве потенциометра изменение погрешности показаний, выраженное в процентах от основной погрешности, не превышает 100% при изменении температуры окружающей среды на каждые 10°С в пределах рабочих температур.

Примечание. Дополнительная погрешность, вызванная установкой рабочего тока, не нормируется, т. к. она входит в основную погрешность.

При использовании прибора в качестве магазина сопротивления предел допускаемой дополнительной погрешности в пределах рабочих температур от 15 до 25°С, вызванной изменением температуры окружающего воздуха (среды) между верхним (нижним) пределом диапазона температур нормальных условий применения 22°С (18°С) и некоторой точкой в смежной области температур рабочих условий применения 25°С (15°С), соответствующей наибольшему изменению сопротивления Rmax, а в пределах рабочих температур от 10 до 15°С и от 25 до 35°С на каждые 5°С изменения температуры не превышает значения, определяемого по формуле (4).

При использовании прибора Р4833 в качестве магазина сопротивления предел допускаемой дополнительной погрешности в процентах от ее номинального значения при изменении мощности рассеивания от номинальной до любого значения, не превышающего максимальную мощность, при нормальных условиях применения и установившемся тепловом равновесии, не превышает значения, определяемого по формуле (4).

|  | АЛМАТЫ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ КОЛЛЕДЖІ # АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ # ALMATY AUTOMOBILE-ROAD COLLEGE |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

________Акимжанова А.Ш.

«16»__05______201 г

Контрольные задания по предмету Основы стандартизации и метрологии

Алматы 201 г.

Отклонение индикатора. Контрольная работа

Проверка отклонения индикатора

Цель: Проветка знаний учащихся

| Изм. сопр., Ом | Погрешность измерения, %, не более |  |  |  | Параметр гальванометра наружного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гальванометр внутренний (ГВ) |  |  | Гальванометр наружн.(ГН) — питание любое |  |
|  | Батарея внутр. (БВ) | Батарея моста наружн. (БМ) | Сеть |  |  |
| 10-4-10-3 | - | ±5,0 | - | ±0,5* | Rr≤20 Ом |
| 10-3-10-2 | - | ±1,0 | ±2,0 | ±0,5* | Ci≤ 1· 10-7 А/дел |
| 10-2-10-1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,1* | Ci≤ 5· 10-7 А/дел |
| 10-1-1 | ±0,2* | ±0,2* | ±0,2* | ±0,1* | Rr≤20 Ом |
| 1-5 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |  |
| 5-102 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |  |
| 102-103 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |  |
| 103-104 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |  |
| 104-105 | ±1,0 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,1 | Ci≤2 · 10-8 А/дел |
| 105-106 | - | ±2,0 | ±5,0 | ±0,1 | Rr≤20 Ом |

Примечание. При измерении сопротивлений в пределах (10-4-10-3)Ом; (10-3-10-2)Ом сила тока наружного источника питания должна быть 3А. Учитывать значение начального сопротивления плеча сравнения.

Основная погрешность: 
1) При использовании прибора в качестве моста Р4833 предел допускаемой основной погрешности (∆) в омах соответствует значению, определенному по формулам: 
Δ = ±10-2 · С · (10-1Rn + X)(1) 
или 
Δ = ±10-2 ·С · X, (2) 
где С — значение класса точности, установленного для данного диапазона измерений (табл. 1); Rn — нормирующее значение сопротивления для данного диапазона измерений, Ом (табл. 1); X — показание, отсчитанное с лимбов переключателей декад, Ом.

Предел допускаемой основной погрешности соответствует значениям, указанным в табл. 1, при нормальных условиях применения:

- температура окружающего воздуха (20±5) °С; относительная влажность от 25 до 80%; атмосферное давление (84 — 106,7) кПа [(630–800) мм рт.ст.];

- рабочее положение — горизонтальное;

2) При использовании прибора Р4833 в качестве потенциометра для измерения э.д.с. и напряжений предел допускаемого значения основной погрешности (∆U) в вольтах соответствует значению, определенному по формуле:  
ΔU= ±5 · 10-4 · (Un/10 + U),(3)

где Un — нормирующее значение, В (Un= 0,1В); 
U— показание потенциометра, В, при нормальных условиях применения:

- температура окружающего воздуха (20±2) °С;

- относительная влажность от 25 до 80%;

- атмосферное давление (84-106,7) кПа [(630-800) мм рт.ст.];

- рабочее положение — горизонтальное;

- отсутствие внешнего магнитного поля, кроме земного.

При использовании прибора Р4833 в качестве потенциометра он должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к предельным значениям основной погрешности (нестабильности) в соответствии с классом точности в течение года со дня первой аттестации (поверки) при нормальных условиях (указ. выше), а также при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения.

3) Предел допускаемого отклонения действительного значения сопротивления (δ) в процентах от номинального при использовании прибора в качестве магазина сопротивления соответствует значению, определенному по формуле:  
δ = ± [0,02+1,5 • 10-4 (Rк/R-1)], (4) 
где Rк — наибольшее значение сопротивления, Ом (Rк = 1111,10 Ом); R -номинальное значение включенного сопротивления, Ом. 

Отклонение действительного значения сопротивления от номинального при первичной поверке (при выпуске с предприятия-изготовителя), а также допускаемое изменение сопротивления δ в процентах за год (нестабильность) не превышают значения, определяемого по формуле (4) в нормальных условиях применения:

- температура окружающего воздуха (20±2)°С;

- относительная влажность от 25 до 80%;

- атмосферное давление (84–106,7) кПа [(630–800) мм рт. ст.];

- рабочее положение — любое;

- установившееся тепловое равновесие и мощность рассеивания не выше номинальной.

Допускаемая основная погрешность сопротивлений плеч отношения не более ±0,025% (за исключением ступени с номинальным значением 0,09864 Ом, допускаемая погрешность которой не более ±0,25%) в нормальных условиях применения (указ. выше).

Допускаемая основная погрешность резисторов магазина 2,5 и 7,5 Ом не более ±0,1%.

Встроенный в прибор универсальный измерительный Р4833 источник регулируемого напряжения ИРН («мВ») при напряжении источника питания не менее 1,3В и сопротивлении нагрузки не менее 25 Ом обеспечивает на зажимах «-X», «мВ» напряжение от минус 5мВ до плюс 100мВ.

Дискретность регулирования напряжения не более 0,05% от наибольшего напряжения на зажимах «-X», «мВ».

Встроенный в прибор мост постоянного тока Р4833 источник регулируемого напряжения ИРН («В») при напряжении источника питания не менее 5,6В обеспечивает на зажимах «-X», «В» напряжения от 0,5 до 5В.

Допускаемая основная погрешность резистора сравнения в схеме при измерении сопротивления соединительных линий для автоматических мостов и логометров не более ±0,02%.

Начальное напряжение прибора U0 при использовании в качестве потенциометра не более 2,4·10-6В, разрешающая способность ΔUn не более 25·10-6В. Цена деления одной ступени младшей декады Umin= 10-5В.

Регулируемая часть установочного сопротивления потенциометра обеспечивает изменение установочного сопротивления ступенями, не превышающими 0,01% от значения э.д.с. нормального элемента (1,0184—1,0194)В.

Среднее значение начального сопротивления R0 плеча сравнения прибора, т. е. сопротивление при установке всех декадных переключателей на нулевые показания, не более 0,015 Ом.

Вариация начального сопротивления ΔR0 плеча сравнения, вызванная изменением переходных сопротивлений контактов переключающих устройств, не более 0,0015Ом.

Номинальная мощность рассеивания на одну ступень декады не более: 0,001Вт для 0,01 Ом; 0,01Вт для 0,1Ом; 0,05Вт для 1 Ом и выше.

Максимальная мощность рассеивания на одну ступень декады не более: 0,005 Вт для 0,01 Ом; 0,05 Вт для 0,1 Ом; 0,1Вт для 1 Ом и выше.